минобрнауки  России

федеральное  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела магистратуры			Проректор по учебной работе

__________Ярмоленко И.В.				__________Поляков В.М.

«__»___________2015г.					«__»________2015г.

ПРОГРАММА

вступительных испытаний

в магистратуру

по направлению __08.04.01 –Строительство,

по аннотированной программе   «Системы обеспечения микроклимата    зданий и  сооружений»_____________________________________________

(шифр, полное наименование)

Белгород 2015г.

Программа составлена на основе ФГОС ВПО направления _08.03.01- Строительство

и содержит перечень вопросов по дисциплинам базовой части профессионального цикла подготовки бакалавров, содержащихся в задании вступительного испытания в магистратуру по направлению _08.04.01-Строительство

)

магистерской программе _«Системы обеспечения микроклимата    зданий и  сооружений

Составитель(и):		__________  /_Т.Н. Ильина_

подпись  	    ФИО

__________  /_В.А. Минко

# Программа вступительных испытаний разработана на выпускающей кафедре «Теплогазоснабжение и вентиляция».

# Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ТГВ

# «_4_»февраля____ 2015г.  Протокол № __9_.

Заведующий кафедрой д.т.н., проф.                                           В.А.Уваров

Разделы и вопросы программы

- Строительная теплофизика, теоретические основы создания микроклимата, отопление

Разновидности систем отопления и их характеристика: системы водяного отопления; расчет давления в системе водяного отопления; гидравлический расчет систем; тепловой расчет отопительных приборов; паровое отопление; воздушное отопление; панельно-лучистое отопление; электрическое отопление; режимы эксплуатации и регулирование;

# 2 . Вентиляция гражданских и промышленных зданий

# Вентиляционные системы; аэродинамический расчет систем различного назначения; обработка приточного воздуха; борьба с шумом и вибрацией; местные отсосы; воздушные завесы; воздушные души, очистка воздуха от пыли и газа; системы пневмотранспорта; вентиляция зданий различного назначения; утилизация теплоты удаляемого воздуха; эксплуатация, регулирование и управление системами естественной и механической вентиляций.

# 3. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение

# Структурная схема системы кондиционирования воздуха; классификация систем кондиционирования воздуха; разновидности и основное оборудование установок кондиционирования воздуха; источники теплоснабжения установок кондиционирования воздуха; источники холодоснабжения; холодо- и теплоснабжение установок кондиционирования воздуха; эффективное использование и экономия энергии в системах кондиционирования воздуха; режимы работы, регулирования и управления системами кондиционирования воздуха; современные установки кондиционирования воздуха.

# 4. Теплоснабжение

Основные характеристики, структура систем теплоснабжения; определение теплопотребления; абонентские вводы; гидравлический расчет тепловых сетей; гидравлический режим; температурные графики; оборудование тепловых сетей, насосных и тепловых станций; системы горячего водоснабжения; надежность тепловых сетей; источники тепла и водоподготовка; эксплуатация тепловых сетей; особенности теплоснабжения промышленных предприятий.

# 5. Газоснабжение

Горючие газы, добыча и транспорт; городские системы газоснабжения; потребление газа; гидравлический расчет; надежность распределительных систем; теоретические основы сжигания газа; газовые горелки и их расчет; газовое оборудование; эксплуатация систем газоснабжения; повышение эффективности использования газа.

# 6.Теплогенерирующие установки

Источники тепловой энергии, топливо, топливные ресурсы; процессы производства тепловой энергии; теплогенераторы; теплогенерирующие установки; мероприятия по охране окружающей среды от вредных газообразных и жидких выбросов теплогенерирующих установок; основы проектирования и эксплуатации теплогенерирующих установок.

# 7. Основы проектирования и конструирования обеспыливающих систем

Производственные вредности, методы борьбы с пылеобразованием. Характеристика источников пылевыделений, механизм пылеобразования, пыль и её свойства. Типы местных отсосов и локализирующих укрытий. Способы снижения пылеобразования при транспортировании порошкообразных материалов, аэродинамическая характеристика гравитационного потока твердых частиц. Основные принципы расчета производительности местных отсосов, определение концентрации и дисперсного состава пыли в аспирируемом воздухе. Аэродинамический расчет сети аспирационных воздуховодов, выполнение рабочих чертежей систем вентиляции.

# 8. Насосы, вентиляторы, компрессоры

Классификация нагнетателей; уравнение Эйлера; конструкции, характеристики; работа нагнетателя в сети; совместная работа нагнетателей; устойчивость работы нагнетателей. Конструкция и регулирование работы центробежных и осевых вентиляторов, насосов, компрессоров; подбор и установка нагнетателей.

Список литературы для подготовки к экзамену

- Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. Тепловой режим зданий: Учебное пособие. – М.: Издательство АСВ, 2003.

- Сканави А.Н. Отопление: учебник / А.Н. Сканави, Л.М. Махов, 2002.

- Варфоломеев М.Ю. Отопление и тепловые сети: учебник / М.Ю. Варфоломеев, О.Я. Кокорин, 2005.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие / Ю.Д. Сибикин, 2004.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие / В.И. Полушкин, О.Н. Русак, С.И. Бурцев и др., 2002.

- Подпоринов Б. Ф. Строительная теплофизика: учеб. пособие / Б.Ф. Подпоринов, В.В. Шатериников. – Белгород: изд-во БГТУ, 2008. – 100.

- Белова Е.М. Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. – М.: Евроклимат, 2003. – 693 с.

- Белова Е.М. Системы кондиционирования с чиллерам и фанкойлами. – М.: Евроклимат, 2003. – 400 с.

- Система вентиляции и кондиционирования воздуха. Теория и практика: учебные пособия / Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гельперин А.Д. и др. – М.: Евроклимат, изд. "Арина", 2007. – 416 с.

- Штокман Е.А. Вентиляция . кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленности. – М.: АСВ, 2007. – 632с.

- Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб.пособие. М : «ИНФРА-М»,2012.-224с.

- Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование./ Под ред. проф. Б.М. Хрусталева – М.: Изд-во АСВ, 2005.

- Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. Отопление и тепловые сети: Учебник.– М.: ИНФА, 2005.

- Ионин А.А. Газоснабжение: учебник; под общ.ред. В.А.Жилы. – М.: АСВ, 2011.-472с.

- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети/ Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004.

- Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение. Учебное пособие. – Белгород: БГТУ, 2006.

- Подпоринов Б.Ф. Теплоснабжение поселка: методические указания к выполнению дипломного и курсового проектирования. – Изд-во БГТУ, 2007. – 96 с.

- Жила В.А. «Газовые сети и установки», 2003 г.

- Кущев Л.А. Комплексное проектирование теплогенерирующей установки: учебное пособие. – Белгород.: Изд-во БГТУ, 2005.-138 с.

- Дячек П.И. насосы, вентиляторы. компрессоры: учеб. Пособие.-М.: АСВ. 2012.-432с.

- Сидельковский Л.Н. Котельные установки промышленных предприятий: учеб..-М.:ООО «Бастет».2009.-528 С.

- Соколов Б.А. Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности: учеб. пособие .-М.: Академия, 2011.-127с.

- Ильина Т.Н. Основы гидравлического расчёта инженерных сетей. Учебное пособие.- М: Издательство Ассоциации строительных ВУЗов, 2005.- 192с.

- Ильина Т.Н. Механика жидкости и газа: методические указания к выполнению контрольной и курсовой работы для студентов заочной формы обучения специальности 290700- Теплогазоснабжение и вентиляция.- Белгород: изд-во БГТУ, 2006.- 54 с.

- Ильина Т.Н. Примеры гидравлических расчетов: учеб. пособие. –      Белгород: Изд-во БГТУ. 2008.-150

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. и др. Системы вентиляции и кондиционирования, теория и практика. Учебное пособие. -М.: «Евроклимат», издательство «Арина» 2000г., -416с.

- 27.Ильина Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. Учебное пособие. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2006. – 200с.

- Баркалов В. В., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. Изд. 2-е -М.: Стройиздат, 1982г. -312с.

- Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: Методические указания методические указания к выполнению лабораторных работ и самостоятельного изучения дисциплины для студентов специальности 270109 /сост. Т.Н. Ильина. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2007. - 62с.

- 30.Свистунов В.Н., Пушников Н.К. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: Учебник для вузов. -2-е изд.-СПб.: Политехника, 2007-423с.