Вопросы для поступления в магистратуру по программе

«Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений»

1-ый блок

- Классификация, структурная схема, технические требования и область применения систем отопления.

- Обеспеченность расчетных внутренних условий теплового состояния помещения.

- Параметры, характеристики и расчетные сочетания показателей наружного климата холодного периода года.

- Теплообмен на поверхностях в помещении. Уравнение теплового баланса поверхностей.

- Радиационная температура помещения.

- Теплотехнический расчет наружных ограждений для холодного и теплого периодов года.

- Тепловой баланс помещения. Расчет основных теплопотерь помещения.

- Расчет добавочных теплопотерь через ограждения зданий.

- Учет потерь теплоты на нагревание наружного воздуха при инфильтрации.

- Определение потребности в теплоте на отопление по укрупненным измерителям.

- Удельная тепловая характеристика здания.

- Устройство, принцип действия и классификация систем водяного отопления. Критерии выбора основной схемы отопления.

- Системы водяного отопления с естественной циркуляцией. Естественное давление, возникающее в гравитационных системах водяного отопления. Гидравлический расчет трубопроводов двухтрубных систем с естественной циркуляцией.

- Системы водяного отопления с принудительной циркуляцией (виды систем, конструктивное исполнение стояков и узлов присоединения приборов, схемы вертикальных и горизонтальных систем).

- Основные положения гидравлического расчета двухтрубных систем водяного отопления с принудительной циркуляцией.

- Схемы, область применения и оборудование систем пароводяного и водо-водяного отопления.

- Классификация, схемы, область применения и оборудование систем парового отопления.

- Гидравлический расчет паропроводов систем парового отопления низкого и высокого давления.

- Классификация, устройство, схемы и оборудование систем центрального и местного воздушного отопления.

- Системы панельно-лучистого отопления (схемы систем, устройство, достоинства и недостатки, область применения).

- Нагревательные приборы систем панельно-лучистого отопления.

- Системы местного (печного, газового, электрического) отопления: схемы систем, устройство, оборудование, область применения.

2-ой блок

- Структура ТЭК России. Место и значение теплоснабжения.

- Принципиальная схема ТЭЦ.

- Достоинства и недостатки централизованного теплоснабжения.

- Классификация потребителей тепла. Сезонные и круглогодичные потребители.

- Графики сезонного и суточного теплопотребления. Характеристика методов определения расчетных тепловых нагрузок.

- Определение максимально часовых и среднечасовых расходов тепла на отопление и вентиляцию зданий по укрупненным показателям, в соответствии со СНиП 2.04.07-86*.

- Определение годовых расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

- Часовые и годовые графики тепловых нагрузок и их роль в теплоснабжении.

- Классификация систем теплоснабжения: структурная схема, виды систем, характеристика теплоносителей – воды и пара.

- Достоинства и недостатки тепоносителей, технико-экономическое обоснование применения.

- Принципиальные схемы присоединения местных систем теплопотребления к наружным тепловым сетям.

- Достоинства и недостатки схем, область применения.

- Назначение индивидуальных (ИТП) и центральных (ЦТП).

- Теплообменное оборудование тепловых пунктов систем теплоснабжения: виды теплообменников, конструкции, принцип действия, техническая характеристика, методика теплового расчета, достоинства и недостатки.

- Теоретическое обоснование методики гидравлического расчета трубопроводов водяных тепловых сетей (применение уравнения Дарси, предельное число Рейнольдса, практические скорости теплоносителя, гидравлический режим работы).

- Гидравлический режим и надежность работы тепловых сетей.

- Теоретическое обоснование и методика построения пьезометрического графика, расчет требуемых напоров сетевых и подпиточных насосов.

- Гидравлическая устойчивость тепловых сетей и пути её повышения.

- Теплоизоляционные материалы и изделия. Тепловой расчет тепловых сетей.

- Пути повышения технико-экономической эффективности теплоизолирующих конструкций.

- Паровые системы теплоснабжения – классификация, разновидности схем, достоинства и недостатки, область применения, схемы использования конденсата.

- Энергосберегающие системы теплоснабжения применение мини-ТЭЦ, децентрализованные и автономные системы теплоснабжения, их технико-экономические преимущества и перспективы применения.

3-й блок вопросов

- Санитарно-гигиенические основы вентиляции. Требования, предъявляемые к вентиляции. Основные виды вредных выделений и их воздействие на организм человека.

- Промышленная пыль и её характеристика. ПДК вредных веществ. Классификация вредных веществ.

- Технологические основы вентиляции. Назначение, принцип действия, классификация систем вентиляции.

- Воздушный режим здания. Три задачи воздушного режима.

- Уравнение тепловоздушного баланса здания. Приходные и расходные статьи теплового баланса помещения.

- Уравнение воздушного баланса вредных веществ в помещении.

- Определение воздухообмена. Основное дифференциальное уравнение воздухообмена. Расчет расхода приточного воздуха.

- Аэродинамические основы организации воздухообмена. Классификация струй.

- Применение изотермических струй. Стесненные струи.

- Конвективные тепловые струи.

- Всасывающий факел. Закономерности падения скорости вблизи точечного и линейного стоков. Спектры всасывания отверстий различной формы.

- Основные схемы движения воздуха в вентилируемых помещениях. Особенности движения воздуха в горячих цехах.

- Воздушные фильтры для приточного воздуха. Классификация фильтров, показатели их работы.

- Борьба с шумом и вибрацией в системах механической вентиляции. Источники шума. Конструктивные меры снижения шума и вибрации.

- Местная вытяжная вентиляция. Местные отсосы, их классификация. Вытяжные зонты, требования и расчет.

- Отсасывающие панели и бортовые отсосы, особенности и расчет.

- Вытяжные шкафы и камеры. Определение объемов удаляемого воздуха.

- Аэрация зданий: конструктивное оформление, принцип расчета.

- Воздушные души: назначение, устройство, принцип расчета.

- Воздушные завесы: назначение, устройство, расчет.

- Пневмотранспортные системы (назначение, классификация, схемы и устройство систем, рекомендуемые скорости воздуха). Внутрицеховые и межцеховые системы пневмотранспорта.

- Общие принципы вентиляции машиностроительных заводов.

4-ый блок вопросов

- Аэродинамические свойства пылевых частиц. Аэродинамическая сила, коэффициент сопротивления, скорость витания.

- Определение расхода воздуха, поступающего в аспирационное укрытие по желобу при перегрузке не нагретого и нагретого материала.

- Основные принципы расчета объемов аспирации. Определение расхода воздуха, поступающего в укрытия через неплотности.

- Принципы минимизации объемов аспирации при перегрузках сыпучих материалов.

- Аспирационные укрытия ленточных конвейеров. Укрытие с двойными стенками.

- Пути снижения концентрации пыли в аспирируемом воздухе при перегрузках сыпучих материалов.

- Расчет дисперсного состава и концентрации пыли при аспирации перегрузочных узлов.

- Аспирационные системы, их аэродинамическая устойчивость. Совершенствование коллекторов.

- Аэродинамический расчет систем аспирации. Общие принципы расчета сложных вентиляционных сетей.

- Циклоны. Принцип работы, конструкции, методы подбора. Расчет степени очистки и гидравлического сопротивления.

- Рукавные фильтры. Принцип работы, конструкции, методика подбора и расчета.

- Мокрые методы очистки воздуха от пыли. Конструкции аппаратов и методы подбора.

- Абсорбционные методы очитки воздуха. Конструкции аппаратов и принципы подбора.

- Санитарно-гигиенические и технологические основы кондиционирования воздуха. Требования к системам кондиционирования воздуха и структурная схема СКВ.

- Процессы изменения состояния влажного воздуха СКВ (виды процессов обработки воздуха, изображение процессов в Jd-диаграмме, определение углового коэффициента луча процесса).

- Приближенный аналитический метод расчета изменения тепловлажностного состояния воздуха в процессе его кондиционирования.

- Виды и модели процессов тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования.

- Кондиционирование воздуха на основе применения внешних источников холода в теплый период года. Источники холодоснабжения СКВ.

- Кондиционирование воздуха в холодный период года.

- Принципиальные схемы и решения СКВ в зданиях различного назначения.

- Центральные установки кондиционирования воздуха, основное оборудование.

- Местные СКВ. Основное оборудование и методы расчета.

5-ой блок

- Термодинамика газовых смесей, расчеты параметров и процессов горючих газов, влажного воздуха и дымовых газов (закон Дальтона, определение парциальных давлений, теплоёмкости, энтальпии).

- Поршневые компрессоры (принцип действия, термодинамика процесса сжатия, представление процессов на P-V и T-S диаграммах, располагаемая работа сжатия, мощность и КПД компрессора, многоступенчатое сжатие).

- Паротурбинные ТЭС и ТЭЦ (принципиальная схема, идеальный термодинамический цикл на P-V и T-S диаграммах, термический КПД и пути его повышения; физический и термодинамический смысл теплофикации).

- Термодинамический цикл парокомпрессионных холодильных и теплонасосных установок (принципиальная схема, идеальный термодинамический цикл на P-V и T-S диаграммах, холодильный коэффициент).

- Термодинамика процессов влажного воздуха (влагосодержание, относительная влажность, энтальпия, упругость паров, расчет и изображение процессов в Id-диаграмме).

- Теоретические основы процесса теплопроводности (закон Фурье, расчет теплового потока и термического сопротивления стенок различной формы).

- Основы теплопередачи (теория процесса, основные стадии, расчет коэффициента теплопередачи через стенки различной формы применительно к оборудованию систем ГТСВ).

- Классификация, принцип действия, особенности и область применения теплообменников различного типа. Основы конструктивного теплового расчета теплообменных аппаратов.

- Уравнение неразрывности движения капельных и газообразных жидкостей, его практическое значение.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Его геометрический и энергетический смысл.

- Виды гидравлических сопротивлений (на трение, местные сопротивления, теоретическое обоснование расчета).

- Режимы движения жидкости. Физический смысл критерия Рейнольдса, его практическое значение.

- Основные задачи гидравлического расчета простого трубопровода.

- Гидравлический расчет длинных трубопроводов в квадратичной области сопротивления.

- Уравнение расчета трубопроводов при последовательном и параллельном  соединении труб.

- Гидравлический расчет истечения жидкости через отверстия и насадки.

- Гидравлические сопротивления при обтекании твердого тела потоком жидкости или газа.

- Скорость витания, методы ее расчета, практическое значение.

- Классификация нагнетателей (насосов, вентиляторов). Основные рабочие параметры, напорные характеристики.

- Основы теории центробежных нагнетателей. Треугольники скоростей рабочего колеса. Уравнение Эйлера. Действительный напор нагнетателя и его зависимость от режимных параметров и конструктивных форм.

- Работа центробежного нагнетателя в сети. Определение рабочей точки для нагнетателей объемного принципа действия.

- Последовательное и параллельное включение центробежных нагнетателей. Построение совместных характеристик, определение рабочей точки.