Таблица 1

| № п/п | Обозначение НД на метод испытаний | Наименование физико-химического показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ГОСТ 32-74, п. 4.2., ГОСТ 982-80, п.5.3, ГОСТ 10121-76, п. 3.3 | Прозрачность |
| 2. | ГОСТ 33-2000 | Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) |
| 3. | ГОСТ 33-2000 | Вязкость динамическая, МПа•с |
| 4. | ГОСТ 1461-75 | Зольность, % |
| 5. | ГОСТ 1567-97 | Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 |
| 6. | ГОСТ 1756-2000 | Давление насыщенных паров, МПа |
| 7. | ГОСТ 2070-82 | Йодное число, г на 100 г топлива |
| 8. | ГОСТ 2177-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007 | Фракционный состав, оС |
| 9. | ГОСТ 2177-99 | Температура начала кипения, оС |
| 10. | ГОСТ 2177-99 | Массовая доля фракций, выкипающих до 340 оС |
| 11. | ГОСТ 2477-65 | Массовая доля воды, % |
| 12. | ГОСТ 3134-78, п 3.2 | Летучесть по ксилолу |
| 13. | ГОСТ 3134-78, п 3.3, ГОСТ 8505-80, п. 4.2 | Содержание механических примесей и воды |
| 14. | ГОСТ 3134-78, п. 3.4 | Цвет |
| 15. | ГОСТ 3900-85, ГОСТ Р 51069-97 ГОСТ 28084-89, п. 4.2 | Плотность, кг/м3 |
| 16. | ГОСТ 4333-87 | Температура вспышки в открытом тигле, оС |
| 17. | ГОСТ 5985-79 | Кислотность, мг КОН на 100 см3 |
| 18. | ГОСТ 5985-79 | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла |
| 19. | ГОСТ 6258-85 | Вязкость условная, градусы ВУ |
| 20. | ГОСТ 6307-75 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |
| 21. | ГОСТ 6321-92 | Испытание на медной пластинке |
| 22. | ГОСТ 6356-75, ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 | Температура вспышки в закрытом тигле, оС |
| 23. | ГОСТ 6370-83 | Содержание механических примесей, % |
| 24. | ГОСТ 6707-76 | Массовая доля свободной щелочи |
| 25. | ГОСТ 8505-80, п. 4.3 | Испытание на образование масляного пятна |
| 26. | ГОСТ 9827-75 | Массовая доля фосфора, % |
| 27. | ГОСТ 10585-99 п. 7.2 | Содержание сероводорода (органолептич. метод) |
| 28. | ГОСТ 11362-96 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла |
| 29. | ГОСТ Р ЕН 12177-2008 | Объемная доля бензола, % |
| 30. | ГОСТ 12417-94 | Зольность сульфатная, % |
| 31. | ГОСТ Р ЕН 13132-2008 | Объемная доля кислорода, % |
| 32. | ГОСТ Р ЕН 13132-2008 | Объемная доля оксигенатов,%: - метанола - этанола - изопропанола - изобутанола - третбутанола - эфиров (С5 и выше) - других оксигенатов |
| 33. | ГОСТ 17323-71 | Содержание сероводорода |
| 34. | ГОСТ 17323-71 | Содержание меркаптановой серы |
| 35. | ГОСТ 19932-74 | Коксуемость, 10 %-ного остатка, % |
| 36. | ГОСТ 20287-91 с доп. по ГОСТ 305-82 п. 5.2 | Температура текучести и застывания, оС |
| 37. | ГОСТ 20287-91 | Температура застывания фракций, выкипающих выше 340 оС |
| 38. | ГОСТ 21534-76 | Концентрация хлористых солей, мг/дм3 |
| 39. | ГОСТ 22254-92 | Предельная температура фильтруемости. 0С |
| 40. | ГОСТ 22567.5-93, ГОСТ 28084-89, п. 4.8. | Водородный показатель |
| 41. | ГОСТ 25371-97 | Индекс вязкости (кинематическая вязкость при 40 оС и при 100 оС) |
| 42. | ГОСТ 27768-88 | Цетановый индекс (фракционный состав и плотность) |
| 43. | ГОСТ 28084-89, п. 4.3 | Температура начала кристаллизации, 0С |
| 44. | ГОСТ 28084-89, п. 4.4 | Фракционные данные |
| 45. | ГОСТ 28366-89 | Содержание ионола |
| 46. | ГОСТ 28084-89, п. 4.9 | Щелочность |
| 47. | ГОСТ 28084-89, п. 4.10 | Устойчивость к жесткой воде |
| 48. | ГОСТ Р 51105-97, п. 7.3 ГОСТ Р 51866-2002 ГОСТ 6794-75, п. 3.2 ГОСТ 10877-76, п. 3.2 ГОСТ 28084-89, п. 4.1 ТУ 0257-336-05800142-2009, п. 5.1 | Внешний вид |
| 49. | ГОСТ Р 51105-97, п. 7.4 | Индекс испаряемости (фракционный состав и ДНП) |
| 50. | ГОСТ Р 51866-2002, п. 3.1 | Максимальный индекс паровой пробки (фракционный состав и ДНП) |
| 51. | ГОСТ Р 51925-2002 | Концентрация марганца, мг/дм3 |
| 52. | ГОСТ Р 51941-2002 | Объемная доля ароматических углеводородов, %: - бензола - толуола - ароматических углеводородов С8 - ароматических углеводородов С9 - других ароматических углеводородов |
| 53. | ГОСТ Р 51942-2002, ГОСТ Р ЕН 237-2008 | Концентрация свинца, мг/дм3 |
| 54. | ГОСТ Р 51947-2002 | Массовая доля серы, мг/кг |
| 55. | ГОСТ Р 52063-2003 | Объемная доля углеводородов , %: - ароматических - олефиновых - насыщенных |
| 56. | ГОСТ Р 52530-2006 | Концентрация железа, мг/дм3 |
| 57. | ГОСТ Р 52660-2006 (ЕН ИСО 20884:2004) | Концентрация серы, мг/кг |
| 58. | ГОСТ Р 52709-2007, ГОСТ 3122-67 | Цетановое число, условные единицы |
| 59. | ГОСТ Р 52714-2007 | Объемная доля бензола, % |
| 60. | ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005), ГОСТ 511-82 | Октановое число, моторный метод, условные единицы |
| 61. | ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005), ГОСТ 8226-82 | Октановое число, исследовательский метод, условные единицы |
| 62. | ГОСТ Р 53716-2009 | Содержание сероводорода |
| 63. | ГОСТ Р 54323-2011 | Объемная доля монометиланилина, % |
| 64. | ГОСТ Р ИСО 12156-1-2006 | Смазывающая способность, мкм |
| 65. | ГОСТ Р ЕН 12916-2008 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % |

- и другие виды испытаний.

- Дополнительные услуги

| № п/п | Обозначение НД | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ГОСТ 2517-85, ГОСТ Р 52659-2006, ГОСТ 1510-84, Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (приказ Минэнерго РФ № 231 от 19 июня 2003 г.) | Отбор одной точечной пробы |
|  |  | Упаковка объединенной пробы |
|  |  | Хранение проб |
|  |  | Транспортирование проб |
|  |  | Экспресс-анализ нефтепродуктов |
|  |  | Расчет и испытание смеси нефтепродуктов с целью восстановления качества |
| 2. | ГОСТ 2177-99 (Метод Б) | Перегонка нефтяного сырья при атмосферном давлении Выход фракций |