Разделы и содержание программы

1. Теоретические основы создании микроклимата в помещениях

1.1.Теплообмен в помещении

Виды теплообмена и элементы помещения, участвующие в нём. Особенности лучистого теплообмена между поверхностями. Система уравнений общего теплообмена в помещении. Радиационная температура, коэффициент полной облученности. Теплообмен человека в помещении. Условия комфортности тепловой обстановки в помещении.. Система уравнений общего теплообмена в помещении. Радиационная температура, коэффициент полной облученности. Теплообмен человека в помещении. Условия комфортности тепловой обстановки в помещении. Температура помещения. Степень дискомфортности. Оптимальные и допустимые условия в помещении. Инженерный метод расчёта теплоустойчивости ограждений для летнего периода. Методы повышения теплоустойчивости ограждений. Воздушный режим здания. Факторы, влияющие на воздушный режим здания. Воздухопроницаемость конструкций здания, понятия фильтрации, инфильтрации и эксфильтрации; связь воздушного режима здания с тепловым. Коэффициент воздухопроницаемости, сопротивление воздухопроницания. Расчёт воздухопроницаемости наружных ограждений. Методы повышения воздухозащитных свойств ограждений.

1.2.	Влажностный режим здания

Влажностно-тепловой режим зданий и ограждающих конструкций. Характеристика процессов влагопереноса в наружных ограждениях; коэффициент паропроницаемости, сопротивление паропроницания многослойных ограждений. Конденсация на поверхности и в толще ограждения. Методика расчета влажностного состояния ограждений. Пути повышения влагозащитных свойств ограждающих конструкций зданий.

1.3.	Струйные течения

Приточные струи - один из основных факторов, определяющих микроклимат   помещения   при   воздушном   отоплении,   вентиляции   и кондиционировании воздуха. Классификация струйных течений. Свободная изотермическая струя, структура свойства струи. Свободная неизотермическая струя, критерий Архимеда. Струи, вытекающие через решетки. Стесненные струи. Струи, настилающиеся на плоскость или вытекающие в ограниченное пространство. Полуограниченные струи. Тупиковая и транзитная стесненные струи. Коэффициент стеснения. Конвективные (тепловые) струи в неограниченном и ограниченном пространстве. Скорость, температура и расход воздуха в конвективных потоках над нагретым горизонтальным источником.

1.4.	Аэродинамика всасывающих патрубков

Понятие аэродинамического поля, его характеристика. Функция тока и потенциал скорости для плоских потенциальных течений, физический смысл. Комплексный потенциал и комплексная скорость и их взаимосвязь. Простейшие плоские течения: плоскопараллельный поток; линейный источник и сток, диполь, вихресток. Методы определения параметров плоского аэродинамического поля. Аналоговые методы определения поля скоростей, метод ЭГДА. Метод наложения потоков и его графическая интерпретация. Метод конформных отображений. Течение воздуха у всасывающей щели. Безотрывное и отрывное обтекание. Методы расчета трехмерных течений. Метод наложения точечных стоков проф. Шепелева И.А. и его модификация для течения воздуха вблизи отверстия произвольной формы. Численные методы интегрирования интегральных уравнений Лапласа для 2-х и 3-х мерных течений. Метод ГИУ.

1.5.	Расчет воздухообмена

Воздух - рабочее тело вентиляционных процессов. Химический состав воздуха. Свойства влажного воздуха. Основные термодинамические характеристики : плотность, влагосодержание , относительная влажность, теплоемкость , энтальпия. I-d диаграмма влажного воздуха, ее построение. Изображение процессов изменения тепловлажностного состояния воздуха на диаграмме. Луч процесса и угловой коэффициент. Процессы нагрева и охлаждения воздуха. Адиабатическое и изотермическое увлажнение воздуха. Политропные процессы тепло-влагообмена. Процессы смешивания. Изображение на I-d диаграмме процессов тепло- и влагообмена воздуха с водой. Методы расчета воздухообмена. Поток вредных выделений. Расчет поступлений вредных веществ в помещение. Уравнение балансов воздуха и вредных выделений в вентилируемом помещении. Тепловой баланс помещения. Теплопоступления и теплопотери, теплоизбытки и теплонедостатки. Явное, скрытое и полное тепло. Расчет поступлений тепла и потерь теплоты. Меры теплозащиты. Источники выделения и определение количества влаги, вредных газов и паров, пыли. Определение воздухообмена в помещениях. Основное дифференциальное уравнение воздухообмена. Расчет расхода приточного воздуха: по избыткам явной теплоты, по массе выделяющихся вредных веществ, по избыткам влаги, по избыткам полной теплоты, по нормируемому удельному расходу приточного воздуха. Нестационарный режим вентилируемого помещения. Изменение концентрации вредных веществ в помещении при отсутствии вентиляции и заданном воздухообмене. Аварийная вентиляция, расчет и устройство.

1.6. Тепло- и массообмен в системах обеспечения микроклимата

Общие понятия и определения. Температурное поле, градиент температуры, тепловой поток, коэффициент теплопроводности. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях I рода Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях II рода (теплопередача). Теплопередача через плоскую и цилиндрическую стенки. Коэффициент теплопередачи. Сопротивление теплопередачи. Критический диаметр изоляции. Основные понятия. Конвективный перенос теплоты, плотность теплового потока, коэффициент теплоотдачи и факторы, определяющие его значение. Уравнение Ньютона. Влияние гидравлической структуры потока на интенсивность теплоотдачи. Система дифференциальных уравнений  конвективного  теплообмена:  уравнения  теплообмена,

. Условия подобия процессов теплоотдачи, критерии подобия и их физическая сущность. Основы теории пограничного слоя применительно к конвективному теплообмену. Тепловой и гидродинамический пограничный слой. Теплоотдача при вынужденном обтекании плоской пластины. Конвективный теплообмен при вынужденном движении жидкости в трубах. Теплоотдача при ламинарном и турбулентном течении жидкости, гидродинамическая и тепловая стабилизация, изменение локального коэффициента теплоотдачи. Основные расчётные зависимости  процесса теплоотдачи при поперечном обтекании одиночного цилиндра и трубных пучков. Теплоотдача при свободном движении жидкости. жидкости, пузырьковый и пленочный режимы кипения. Теплоотдача при конденсации пара. Физическая сущность теплового излучения. Лучистый поток, плотность потока излучения, интегральное и монохроматическое излучение. Законы теплового излучения: законы Планка, Стефана-Больцмана, Кирхгофа, Ламберта, понятие абсолютно черного, серого тела, степень черноты. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой: параллельные поверхности, тело и охватывающая его оболочка, защитные экраны. Основные положения расчета теплообмена между газовой средой и стенками. Сложный теплообмен. Классификация теплообменных аппаратов, основы теплового расчета теплообменников рекуперационного типа: уравнение теплового баланса, уравнение теплопередачи, водяной эквивалент, средний логарифмический температурный напор. Конструктивный и поверочный расчет теплообменников. Основные понятия и определения: молекулярная диффузия, турбулентная диффузия, градиент концентрации, закон Фика, коэффициент диффузии. Дифференциальное уравнение массообмена. Аналогия процессов переноса теплоты и массы.

2.    Отопление

2.1. Системы водяного отопления

Классификация систем отопления. Местные и централизованные системы отопления, их структурные схемы. Сравнение и область применения основных систем водяного, парового и воздушного отопления. Зависимые и независимые присоединения системы к наружному теплопроводу. Водоводяные теплообменники для отопления. Теплопроводы. Размещение труб в зданиях. Расположение запорной арматуры. Компенсация теплового удлинения труб. Уклон труб. Изоляция труб. Циркуляционные насосы, особенности работы и места установки. Подача и давление насосов в системе отопления. Выбор насосов, конструкция насосов, подбор насосов. Присоединение насосов к трубам систем отопления. Функция смесительных насосов, место включения смесительных насосов в теплопроводы систем отопления. Коэффициент смешения. Изменения давления в системе при различных местах их расположения. Автоматизация регулировки температуры, расхода воздуха и давления воды при насосных смесителях. Водоструйные элеваторы. Схема действия элеватора, расчет диаметра горловины и сопла элеватора. Определение разности давлений для элеватора. Перемещение и удаление воздуха их системы. Локализация воздушных скоплений в системах. Централизованные и местные удаления воздуха. Арматура для удаления воздуха. Динамика давлений в системе отопления. Динамика давлений в местах систем с расширительным баком. Точки постоянного давления. Давления в зонах всасывания и нагнетания насосов. Точки минимального и максимального давлений. Динамика давлений в районной системе отопления. Динамика давлений в системе без расширительного бака. Характеристика основных теплоносителей   для   отопления.   Расчет   естественного   циркуляционного давления в вертикальных и горизонтальных однотрубных и двухтрубных системах. Естественное давление в малых циркуляционных кольцах. Расчетное и циркуляционное давление в насосах вертикальных и горизонтальных однотрубных и двухтрубных системах отопления с учетом их тепловой устойчивости. Расчетные давления в системах с естественной циркуляцией. Задачи и принципы гидравлического расчета. Участие и циркуляция кольца системы. Тепловая нагрузка и расход воды на участке. Коэффициент гидравлического трения, к.м.с. в системах отопления.  Особенности гравитационных систем в сравнении с насосными. Количественное саморегулирование систем. Схемы гравитационных систем. Особенности теплогидравлического расчет труб и приборов. Потери давления при низкой скорости и неизотермическом течении воды. Квартирные системы отопления. Схемы двухтрубных и однотрубных систем. Предварительный гидравлический расчет. Тепловой расчет труб. Уточненный гидравлический расчет. Особенности расчета площади приборов.

2.2. Паровое отопление

Классификация, область применения парового отопления. Схемы замкнутых и разомкнутых систем парового отопления. Удаление попутного конденсата. Запорно-регулируемая арматура. Оборудование систем, водоотделение, редукционные клапаны, гидравлические затворы, конденсатоотводчики, конденсационные баки, конденсационные насосы, предохранительные приспособления, предохранительные клапаны. Выбор давления пара, гидравлический расчет паропроводов низкого и высокого давления. Гидравлический расчет самотечных напорных, двухфазных конденсатопроводов. Расчет систем высокого давления. Дросселирующие шайбы. Пар вторичного вскипания, причины всасывания высокотемпературного конденсата. Расчет количества пара вторичного вскипания. Бак-сепаратор, определение вместимости бака. Использование пара вторичного вскипания.

2.3.	Воздушное отопление

Область применения. Характеристика воздушного отопления. Местное и центральное воздушное отопление. Полная и частичная рециркуляция воздуха. Прямоточные системы. Утилизация теплоты выбросного воздуха. Количество воздуха, его температура для отопления. Расход теплоты на нагревание воздуха в рециркуляционных и прямоточных системах. Местное воздушное отопление. Отопительные агрегаты, рециркуляционные воздухонагреватели. Отопление с наклонной и горизонтальной сосредоточенной подачей воздуха. Температуры, скорости пуска воздуха в рабочей зоне. Кратность воздухообмена в помещениях при воздушном отоплении. Дальнобойность воздушной среды. Рекуперационные воздухонагреватели. Тепловая мощность, выбор теплоносителя и нагревателя. Тепловой и аэродинамический расчеты рециркуляционного воздухонагревателя. Центральное воздушное отопление. Особенности конструирования, принцип теплового расчета воздуховодов, расчеты аэродинамической устойчивости вертикальных систем воздушного отопления многоэтажных зданий.

2.4.	Печное отопление

Технико-экономическая характеристика. Область применения. Требования к отопительным печам. Достоинства и недостатки печного отопления. Размещение печей в помещении. Классификация печей по теплоносителю, по движению газов, по материалу. Классификация дымовых труб. Конструкции печей, печных топливников. Теплоемкие печи. Кирпичные и блочные печи. Нетеплоемкие печи, камины. Правила устройства печей, дымоходов и дымовых труб. Противопожарные мероприятия. Проектирование печного отопления. Тяга в печи. Подбор типовых конструкций печей. Расчет топливника. Расчет теплоаккумуляции печи. Проверка теплоустойчивости помещения при печном отоплении.

2.5.	Панельно-лучистое отопление

Система    панельно-лучистого     отопления.     Особенности,     область применения. Средняя температура поверхности ограждений помещения.
Особенности теплообмена в помещениях. Конструкции отопительных панелей.
Металлические и бетонные панели. Потолочные, напольные, стеновые панели.
Греющие элементы панелей. Теплоносители и схемы систем панельного
отопления.    Расчетная    температура    теплоносителя.	Использование

низкотемпературного теплоносителя. Соединение отопительных панелей по однотрубной, двухтрубной и бифилярной схемам соединения. Площадь и температура отопительных панелей. Определение площади нагревательной поверхности. Расчет теплопередачи отопительных панелей через их ходовую и тыльную сторону. Дополнительные теплопотери и тепловая изоляция тыльной стороны панели в ограждении. Особенности проектирования и монтажа систем панельного отопления.

2.6. Электрическое отопление

Общие сведения: Классификация Преимущества и
недостатки. Сравнение коэффициентов использования топлива систем с
различными    источниками    теплоснабжения.	Область    применения.

Электрические отопительные приборы. Классификация. Панели электрического отопления с греющим кабелем, разновидности «греющих обоев», подвесные электрические панели, печи ПЭТ, электроконвертор, электрокамин, электрорадиатор, электротепловентилятор. Расчет тепловой мощности электроотопительных приборов. Электроаккумуляционное отопление. Суточный цикл работы. Преимущества и недостатки. Свойства теплоаккумулирующих материалов. Разновидности, устройство и принцип работы электротеплоаккумулирующих печей. Расчте и подбор печей с учетом теплоустойчивости помещения. Комбинированое отопление с использованием электрической энергии. Виды комбинированного электроотопления. Электрокотлы. Область применения. Устройство. Расчет тепловой мощности. Электрокалориферы. Область применения. Устройство. Способы повышения экономичности комбинированных систем.

2.7.	Особенности эксплуатации систем отопления

Режимы работы систем отопления. Теплопотребность здания в эксплуатационных условиях. Тепловая и гидравлическая устойчивости системы отопления. Переменный тепловой режим работы системы водяного отопления, его количественная оценка. Регулирование системы отопления: пусковое, эксплуатационное. Современные способы регулирования (принципы, схемы). Особенности регулирования неводяных систем отопления. Управление работой системы отопления. Особенности режима работы и регулирования различных систем водяного отопления. Саморегулирование в вертикальных системах. Особенности работы бифилярных, горизонтальных, вертикальных двухтрубных систем отопления. Реконструкция систем отопления. Износ систем отопления, его количественная оценка. Срок службы системы. Моральное старение системы. Особенности проектирования, реконструкции систем, учет современных требований в ходе реконструкции. Изменение вида теплоносителя и конструкции системы. Техническое обслуживание системы отопления.

2.8.	Энергосбережение при отоплении

Источники природной и сбросной теплоты для систем отопления. Классификация, характеристика. Солнечная энергия. Системы солнечного отопления. Определения, классификация. Пассивные системы солнечного отопления. Схемы, устройство, цели и задачи расчета, основные расчетные зависимости. Активные системы солнечного отопления. Принципиальная схема, основные конструктивные элементы. Гелиоприемники. Классификация, устройство, конструктивные характеристики, расчетные зависимости. Теплоаккумуляторы. Классификация. Устройство. Характеристика теплоаккумулирующих материалов. Расчет теплоаккумуляторов. Тепловой насос. Устройство, расчетные зависимости. Схемы активных систем солнечного отопления. Алгоритм расчета активных систем солнечного отопления. Системы геотермального отопления. Классификация. Характеристика термальных вод. Схема систем геотермального отопления.

Расчет. Системы отопления, использующие теплоту атмосферного воздуха, поверхность вод и грунта. Классификация, устройство, схемы, расчет. Системы отопления, использующие сбросную теплоту различных энергоисточников (ВЭР). Классификация, устройство, принципиальные схемы, расчет.

3.    Теплоснабжение

3.1.	Системы теплоснабжения

Классификация потребителей теплоты: коммунально-бытовые, промышленные, сезонные и круглогодичные потребители. Определение максимально часовых, среднечасовых и годовых расходов теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий. Удельные тепловые характеристики зданий и показатели максимальных удельных тепловых потоков на коммунально-бытовые нужды. Часовые и годовые графики тепловых нагрузок. Коэффициент теплофикации. Структурная схема системы теплоснабжения, ее основные элементы и функциональные задачи. Классификация систем теплоснабжения. Технико-экономические принципы выбора системы теплоснабжения и вида теплоносителя. Водяные тепловые сети: классификация разновидности тепловых сетей, их принципиальные схемы и область применения. Закрытые и открытые системы теплоснабжения, их достоинства и недостатки. Причины преимущественного распространения двухтрубных водяных систем. Паровые системы теплоснабжения: схемы систем, область применения, схемы сбора конденсата.

3.2.	Конструкция и оборудование тепловых сетей

Принципиальные схемы присоединения местных систем теплопотребления зданий к водяным тепловым сетям. Независимое и зависимое присоединение систем отопления. Схемы и условия применения совместного присоединения местных систем отопления и горячего водоснабжения с несвязанным и связанным отпуском тепла. Районные, центральные (ЦТП) и индивидуальные (ИТП) тепловые пункты, их назначение и область применения.  Схемы включения водоподогревателей горячего водоснабжения на ЦТП и абонентских вводах. Оборудование тепловых пунктов. Конструкции и характеристики элеваторов, теплообменных аппаратов и насосного оборудования тепловых пунктов (ТП). Арматура и трубопроводы ТП. Автоматическое регулирование работы ТП: автоматические регуляторы расхода, температуры и давления, приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Общие принципы выбора схемы и трассировки тепловых сетей. Конструктивные решения тепловых сетей при подземной и наземной прокладке. Конструкции теплопроводов, трубы и арматура. Механический расчет тепловых сетей. Компенсация температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей. Конструкции компенсаторов и их компенсирующая способность. Подвижные и недвижные опоры. Размещение компенсаторов и опор. Расчет усилий на опоры. Конструкция тепловой изоляции трубопроводов. Тепловой расчет тепловых сетей. Определение экономической толщины тепловой изоляции. Устройство и оборудование теплофикационных камер и узлов трубопроводов. Монтажная схема, план и профиль тепловых сетей. Пересечение тепловых сетей с инженерными сетями, искусственными и естественными препятствиями (водными преградами, оврагами, железными и автомобильными дорогами и т.д.)

3.3. Регулирование отпуска тепла

Сущность и задачи регулирования отпуска теплоты. Теоретические основы и виды регулирования отпуска тепла: центральное, групповое, местное и индивидуальное регулирование. Основные методы регулирования отпуска тепла: качественное, количественное, качественно-количественное и прерывистое регулирование. Центральное качественное регулирование отпуска теплоты по отопительной нагрузке. Расчет и построение температурного графика. Центральное регулирование отпуска теплоты по суммарной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Отопительно-бытовой, "повышенный" и "скорректированный" температурные графики.

3.4.	Гидравлический расчет тепловых сетей

Задачи, теоретическое обоснование и сущность методики инженерного гидравлического расчета разветвленных водяных тепловых сетей. Определение максимальных часовых расчетных расходов сетевой воды, диаметров теплопроводов и потерь напора. Особенности гидравлического расчета паро-и конденсатопроводов. Гидравлический режим и надежность работы тепловых сетей: основные понятия и определения. Методика построения пьезометрического графика: статический и динамический режимы, требования к располагаемым напорам у потребителей, определение требуемых напоров сетевых и подпиточных насосов. Особенности пьезометрических графиков при сложном рельефе местности. Насосные и дросселирующие станции. Гидравлическая устойчивость тепловых сетей.

3.5.	Системы горячего теплоснабжения

Назначение, требования к качеству работы, разновидности систем горячего водоснабжения. Схемы систем и их основные элементы. Оборудование систем горячего водоснабжения. Определение расчетных расходов воды, гидравлический расчет внутренних систем горячего водоснабжения. Методика выбора схемы включения, расчет тепловых схем водонагревательных установок. Квартальные системы горячего водоснабжения и их расчет. Схемы включения и подбор циркуляционных насосов.

3.6.	Основы эксплуатации тепловых сетей

Основные понятия и показатели надежности теплоснабжения. Технологическая постановка оценки надежности теплоснабжения. Нормативы надежности. Методика расчета надежности систем. Пути повышения надежности тепловых сетей. Секционирование и резервирование.

3.7.	Технико-экономические показатели систем теплоснабжения

Основные виды энергии, используемые для теплоснабжения. Виды источников тепла для теплоснабжения: паровые, газотурбинные, атомные ТЭЦ, крупные районные котельные с паровыми и теплофикационными водогрейными котлами. Нетрадиционные источники тепла: геотермальные станции, установки использования вторичных энергоресурсов, тепловые насосы. Перспективы и области применения. Основы методики технико-экономических расчетов систем теплоснабжения. Капитальные затраты на сооружение систем теплоснабжения. Ежегодные эксплуатационные издержки. Вариантное проектирование. Современные тенденции в оценке технико-экономической эффективности систем теплоснабжения, их оптимизации и выборе оптимального проектного варианта. Развитие энергосберегающих технологий в теплоснабжении. Разработка децентрализованных и автономных систем теплоснабжения. Применение мини-ТЭЦ для теплоснабжения. Разработка новых видов термоизоляции. Совершенствование тепловых пунктов абонентских вводов и систем автоматического управления.

4.   Вентиляция гражданских и промышленных зданий

4.1. Особенности   вентиляции   и    конструктивного    выполнения вентиляционных систем гражданских зданий

Вентиляционная система. Классификация вентиляционных систем по на-
значению и способу побуждения движения воздуха. Виды вентиляционных
систем и область их применения. Воздушный режим здания. Внутренняя,
краевая и внешняя задачи воздушного режима здании. Организация и схемы
воздухообмена в помещениях. Виды естественной вентиляции: инфильтрация,
проветривание, аэрация, канальная естественная вентиляция. Механическая
вентиляция: приточная и вытяжная. Системы вентиляции с применением
кондиционирования воздуха и рециркуляции. Основные элементы
вентиляционных систем различного назначения. Нормативные документы на
проектирование вентиляции. Вентиляция жилых зданий, детских учреждений,
учебных	заведений,	лечебно-профилактических	учреждений,

административных	зданий, предприятий общественного питания и

коммунального хозяйства, театров, кинотеатров и клубов. Особенности конструктивных решений вентиляционных систем, Основное вентиляционное оборудование: вентагрегаты, калориферы, фильтры, теплоутилизаторы. Устройства для забора воздуха. Приточные и вытяжные камеры, их размещение. Оптимальное число вентиляционных установок в здании.

4.2.	Очистка приточного воздуха от пыли

Воздушные фильтры, применяемые для очистки наружного и рециркуляционного воздуха, их классификация. Основные показатели работы фильтров. Сухие и смоченные пористые фильтры, самоочищающиеся фильтры, фильтры для тонкой и сверхтонкой очистки воздуха, ткань Петрянова. Преимущества и недостатки различных типов фильтров.

4.3.	Нагревание и охлаждение воздуха

Классификация калориферов. Конструкции различных типов калориферов. Установка калориферов. Способы регулирования температуры приточного воздуха. Расчет калориферов. Коэффициент теплопередачи и аэродинамическое сопротивление калориферов. Защита калориферов от замерзания. Использование теплоты уходящего воздуха для нагревания приточного воздуха. Основные принципы охлаждения воздуха в поверхностных теплообменниках.

4.4.	Аэродинамический расчет вентиляционных систем

Воздуховоды. Потери давления на трение в вентиляционных воздуховодах. Виды эквивалентных диаметров прямоугольных воздуховодов. Потери давления в местных сопротивлениях. Взаимное влияние фасонных частей. Распределение давлений в системах вентиляции. Прямая и обратная задачи аэродинамических расчетов разветвленных вентиляционных систем. Существующие методы расчета: удельных потерь давления, эквивалентных сопротивлений, перемещения единицы объема и др. Аэродинамический расчет систем вентиляции общего назначения с механическим и естественным побуждением движения воздуха. Увязка давлений в ответвлениях.   Влияние  механических  примесей  на  потери  давления  в воздуховодах систем аспирации и пневмотранспорта. Подбор вентилятора. Характеристика сетей. Расчет равномерной раздачи и равномерного всасывания. Экономичность применения круглых воздуховодов по сравнению с прямоугольными.

4.5.	Воздухораспределители для подачи приточного воздуха

Конструкции воздухораспределительных устройств. Основные способы подачи приточного воздуха. Аэродинамические и тепловые характеристики воздухорапределителей. Распределение скоростей и температур в рабочей зоне помещения при различных способах подачи приточного воздуха: непосредственно в рабочую зону затухающими в ней струями, поступающими в рабочую зону под углом; струями, поступающими в рабочую зону вертикально. Расчет воздухораспределения по прямому и обратному потокам.

4.6.	Системы местной вытяжной вентиляции

Основные сведения о местной вытяжной вентиляции. Назначение, основные требования и классификация местных отсосов. Открытые, полуоткрытые и полностью закрытые отсосы. Вытяжные шкафы, их типы. Расчет вытяжных шкафов с естественной и механической вытяжкой. Вентилируемые камеры и кабины. Окрасочная камера, рекомендуемые скорости воздуха в рабочих проемах. Бортовые отсосы, область применения. Однобортовой и двубортовой, опрокинутый, кольцевой бортовые отсосы, бортовые отсосы с передувкой. Определение количества удаляемого воздуха и расхода воздуха для передувки. Вытяжные зонты. Конструкция зонтов, область применения. Расчет вытяжных зонтов для улавливания вертикальных конвективных потоков и зонтов-козырьков. Отсасывающие панели. Прямоугольные вертикальные панели, панель Чернобережского. Определение объёмов удаляемого воздуха. Активированные местные отсосы, их значение, конструкции и расчет. Защитно-обеспыливающие кожухи и воздухоприемники, их расчет.

4.7. Обеспыливающие системы

Характеристика источников пылевыделения. Общая характеристика технологий по переработке сыпучих материалов. Принципиальные схемы цепи аппаратов дробильных, обогатительных, агломерационных и окомковательных фабрик ГОКов. Технологические процессы и наиболее характерные источники пыл евы делений. Характеристика источников пылевыделений. Механизм »     пылеобразования. Интенсивность пылевыделений и факторы ее определяющие.

Классификация    источников.    Пыль    и    ее    свойства:    размер   частиц,

слипаемость, абразивность. Дисперсный состав пыли, методы определения.

Конструкции    аспирационных    укрытий    Типы    местных    отсосов    и

локализирующих   укрытий.    Требования   к   аспирационным   укрытиям.

Оптимальные размеры укрытий для узлов загрузки и разгрузки конвейеров.Принципы герметизации укрытий. Новейшие типы аспирационных укрытий -укрытия с двойными стенками и с цепной гирляндой. Укрытия рабочей ветвиконвейеров.    Основные   принципы   совершенствования   аспирационных укрытий. ^Классификация способов и средств снижения выброса пыли при перегрузке    сыпучих   материалов.    Снижение    концентрации    пыли    вперегрузочных желобах. Организация связанного режима движения   потока

сыпучего   материала.   Рецикл  воздуха.   Магнитный   башмак.   Укрытия  -

пылеуловителей мокрого и сухого типа. Степень очистки. Область применения.

Местные отсосы - пылеуловители, инерционные пылеотделители циклонного

типа.   МО   с   фильтрующим   элементом.   Рециркуляционный   принцип

локализации пылевыделений. Форсуночные эжекторы. Область применения.

Снижение   пылеобразования   при   транспортировании   порошкообразных

материалов. Скорости транспортирования. Укладка сухих порошков внутрь

потока   влажного   воздуха. /Аэродинамика   потока   сыпучего   материала.

"Аэродинамическая характеристика гравитационного потока твердых частиц.

Эжекционный  напор, эжекция  воздуха  потоком   сыпучего  материала  в

наклонных  желобах.   Влияние   тепло-массообмена.   Аэродинамика   струи

сыпучего материала. Влияние ограждения потока непроницаемыми стенками.

Расчет производительности аспирационных установок. Основные принципы расчета производительности местных отсосов. Воздушный баланс аспирируемых укрытий. Выбор оптимального разрежения в укрытиях и расчет расхода воздуха, поступающего в укрытия через неплотности. Роль конструкции щелевых уплотнений. Расчет расхода воздуха, перетекаемого по желобам, примыкающим к технологическому оборудованию. Современные алгоритмы и программы расчета объемов аспирации для перегрузочных узлов. Учет эффекта рециркуляции в приемной воронке желоба. Случай желобов с изломами и с участниками переменной площади поперечного сечения. I Особенности расчета объемов аспирации для дробильно-измельчительного оборудования, обладающего вентилирующей способностью.

. Проектирование систем аспирации. Оптимальные схемы аспирации конусных, щековых дробилок и грохотов. Учет аэродинамических особенностей перетекания воздуха через разгрузочные щели дробилок и решетки грохотов. Особенности расчета и устройства аспирации молотковых и роторных дробилок. Устройство байпаса для рецикла воздуха в желобах. Определение концентрации и дисперсного состава пыли в аспирируемом воздухе. Основные методы расчета. Роль максимального диаметра пылевых частиц. Усреднение параметров пылевого потока. Выбор пылеуловителя. ПДК и ПДВ. Аспирационные системы. Индивидуальные и централизованные, коллекторные и безколлекторные. Принципы проектирования аспирационных коллекторов. Направления совершенствования конструкции. Элементы сети воздуховодов и принципы проектирования, аэродинамический расчет сети аспирационных воздуховодов. Критическая  скорость транспортирования. Определение потерь давления на трение по длине воздуховодов и на местные сопротивления. Алгоритмы и программы аэродинамического расчета воздуховодов. Сложные вентиляционные сети: разветвленные и кольцевые. Аналитические методы расчета.

Источники выделения вредных веществ и источники выброса. Основные характеристики выбросов. Классификация источников выбросов. Инвентаризация аэродинамической характеристики аспирационной сети. Выбор вентилятора и электродвигателя к нему. Выполнение рабочих чертежей систем вентиляции. Общие требования. Условные обозначения. Состав проектной документации.

4.8.	Пневматический  транспорт  материалов

Общие сведения. Классификация пневмотранспортных систем.
Перемещение частиц материала в потоке воздуха, скорости витания, трогания и
транспортирования. Внутрицеховые	системы	пневмотранспорта

древесных отходов. Коллекторные и разветвленные системы. Межцеховые системы пневмотранспорта материалов и отходов. Оборудование пневмотранспортных установок (приемные устройства и питатели, трубопроводы и арматура, разгрузители и пылеотделители, воздушные машины). Расчет внутрицеховых систем пневмотранспорта.

4.9.	Вентиляторы и насосы

Вентиляторы. Классификация вентиляторов. Центробежные вентиляторы.
Характеристики центробежных вентиляторов (подача, давление, расходуемая
мощность  и  КПД).   Регулирование   подачи.	Осевые  вентиляторы.

Характеристика сети. Построение характеристики простого и сложного трубопроводов. Давление нагнетателя работающего в сети. Метод наложения характеристик, рабочая точка. Особенности определения рабочей точки для отопительно-вентиляционных систем и систем аспирации и пневмотранспорта. Работа нагнетателя на сеть с постоянным давлением или разряжением. Регулировка подачи нагнетателей. Совместная работа нагнетателей. Параллельное, последовательное и смешанное включение нагнетателей. Выбор нагнетателей котельной установки: питательного и сетевого насосов, дутьевого вентилятора и дымососа. Насосы в системах теплоснабжения. Выбор сетевых и подпиточных насосов. Насосные станции. Насосы систем водяного отопления.

Выбор циркуляционного, смесительного и конденсатного насосов. Расчет насосно-компрессорного оборудования газонаполнительных и раздаточных станций.

4.10. 3ащита воздушного бассейна от загрязнений промышленными выбросами

Общие сведения. Пыль и ее свойства: Классификация пылеуловителей,
степень очистки. Сухие пылеуловители. Гравитационные и инерционные
пылеуловители. Центробежные пылеуловители-циклоны. Батарейные циклоны.
Мокрые пылеуловители. Скрубберы. Центробежные пылеуловители.
Турбулентные	газопромыватели (скрубберы Вентури). Очистка газов

фильтрацией. Тканевые и зернистые фильтры. Электрическая очистка газов. Физические основы, устройство электрофильтров. Индивидуальные пылеулавливающие агрегаты. Общие сведения об очистке от газообразных примесей. Абсорберы и адсорберы. Выбор пылеуловителей, применение многоступенчатой очистки. Эксплуатация систем пылеулавливания. Требования к очистке атмосферного воздуха, нормирование загрязнения атмосферы. Основные циркуляционные зоны у зданий, их размеры. Классификация промышленных зданий по условиям обтекания ветром. Классификация источников выбросов вредных веществ. Расчет распространения вредных веществ в атмосфере.

4.11. Конструктивные решения систем механической вентиляции промышленных зданий

Назначение воздушных душей. Нормы температуры и скорости движения воздуха при душировании. Конструктивное выполнение воздушных душей, воздухораспределители для воздушного душирования (душирующие патрубки). Расчет воздушных душей. Душирование по способу ниспадающего потока. Принцип действия. Назначение и классификация воздушных завес. Воздушные завесы периодического и постоянного действия. Расчет воздушных   завес   шиберующего   и   смесительного   типа.   Выбор   места размещения приточных и вытяжных установок. Определение числа установок, обслуживающих здание. Основное и вспомогательное оборудование. Расположение устройств для забора приточного воздуха и выбросных труб. Венткамеры заводского изготовления. Установки для использования ВЭР (теплоутилизаторы). Противопожарные требования.

4.12.0собенности вентиляции промышленных зданий различного назначения

Цехи с избытками тепла (литейные, кузнечно-прессовые, термические). Цехи с избытками влаги. Производства связанные с переработкой и транспортированием сыпучих материалов. Сварочные, деревообрабатывающие, окрасочные, гальванические и травильные цехи.

4.13.Борьба с шумом и вибрацией в вентиляционных системах

Звук, его природа. Физические и физиологические показатели оценки звука. Источники возникновения шума, аэродинамический и механический шумы. Путь распространения шума, создаваемого вентиляционной установкой. Мероприятия по снижению уровня звукового давления. Конструкции шумоглушителей. Виброизоляция вентиляционных установок.

4.14.Эксплуатация систем вентиляции

Назначение и виды испытаний вентиляционных систем. Приборы для испытаний вентиляционных систем. Испытания и наладка систем вентиляции. Оформление результатов испытаний и наладки, паспортизация вентиляционных установок. Организация службы эксплуатации систем вентиляции. Эксплуатация элементов вентустановок.  Порядок проведения ремонтных работ.

5.    Кондиционирование воздуха и холодоснабжение

5.1.	Санитарно-гигиенические и технологические основы
кондиционирования

Факторы, определяющие внутренние условия кондиционируемых помещений зданий различного назначения. Расчётные внутренние условия кондиционируемых помещений. Характеристика и расчётные параметры наружного климата для систем кондиционирования воздуха. Требования к системам кондиционирования воздуха. Определение требуемого для СКВ количества наружного воздуха и выбор схем организации воздухообмена. Структурная схема системы кондиционирования воздуха. Классификация систем кондиционирования воздуха.

5.2.	Термодинамические свойства влажного воздуха и процессы
изменения его состояния в системах кондиционирования воздуха

Свойства влажного воздуха. J-d -диаграмма влажного воздуха. Построение на J-d диаграмме процессов применения состояния влажного воздуха. Процессы нагрева и охлаждения политропические процессы тепло- и влагообмена. Процессы тепло- и влагообмена между воздухом и водой влажным воздухом и твёрдыми сорбентами. Аэроионный режим воздушной среды. Термодинамика состояния рабочих сред тепло- и массообменных аппаратов кондиционирования. Физико- математические описания задачи тепло- и массоперенос в рабочих средах. Виды и модели тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования. Безразмерные параметры и обобщённые характеристики процесса тепло- и массопередачи в аппаратах кондиционирования воздуха.

5.3.	Основные процессы кондиционирования воздуха

Методы на основе аналитических решений. Инженерные методы расчёта: метод НИИ санитарной техники, метод. ВНИИ кондиционера, метод на основе обменных коэффициентов. Общие сведения о способах тепловлажностной обработки кондиционируемого воздуха. Кондиционирование воздуха на основе применения адиабатного охлаждения. Кондиционирование воздуха в холодный и тёплый период года. Процессы вентиляции и кондиционирования воздуха в смежных помещениях с различным характером выделения вредностей.

5.4.	Центральные и местные системы КВ

Контактные аппараты для обработки воздуха в УКВ. Устройство поверхностных теплообменников и методы их расчёта. Устройства для очистки, регулирования и перемещения воздушного потока. Местные СКВ на базе неавтономных УКВ. Местные СКВ на базе испарительных кондиционеров, автономных кондиционеров.

5.5.	Кондиционеры сплит-систем, с чиллерами и фанкойлами.

Классификация и основные технические характеристики кондиционеров сплит-систем. Конструкция и основные режимы работы кондиционера. Адаптация кондиционеров Delonghi к низким температурам наружного воздуха. Многозональные системы с изменяемым расходом хладагента. Общие сведения, состав, принцип работы, область применения. Конструкция чиллеров, система управления, принципиальная схема, насосные станции. Фанкойлы, тепло- и холодоносители.

5.6.	Холодоснабжение систем КВ

Структурные схемы и классификация источников холодоснабжения СКВ. Природные и искусственные источники холода. Конструктивные особенности парокомпрессионных холодильных машин. Комбинированная схема охлаждения воздуха.

6.    Газоснабжение

6.1. Горючие газы

Газоснабжение и его место в топливо-энергоснабжении городов и промышленности. Развитие газовой промышленности и газоснабжения в России. Добыча газа и его использование в промышленности, теплоснабжении и в коммунально-бытовом секторе. Основные направления использования газа. Структура потребления газа, технические и экономические преимущества его использования. Значение газового топлива в решении вопроса охраны окружающей среды от зарязнения. Состав газообразного топлива. Классификация горючих газов. Горючие газы, используемые для газоснабжения городов и промышленных предприятий. Основные свойства и требования, предъявляемые к горючим газам. Характеристики газовых месторождений России. Газовые скважины, их бурение и устройство. Газы конденсатных месторождений, особенности их добычи. Осушка газа и очистка от сроводорода. Одаризация газа. Транспортирование газа на большие расстояния. Схема магистрального газопровода и его сооружений. Подземные хранилища. Требования к коллекторам подземных хранилищ. Рабочая емкость газохранилищ.

6.2.	Городские системы газоснабжения

Схемы городских систем газоснабжения. Классификация газопроводов. Условия присоединения потребителей к газовым сетям. Системы с кольцевыми и тупиковыми газовыми сетями. Особенности проектирования систем при реконструкции. Трубы, материалы труб, сортамент, отключающие устройства, арматура и оборудование газопроводов. Устройство и конструкции наружных газопроводов. Основные правила прокладки газопроводов различных давлений Подземные и наземные газопроводы. Переходы газопроводами естественных и искусственных препятствий. Расположение на газовых сетях отключающих устройств. Защита газопроводов от коррозии. Природа коррозии. Электрохимическая коррозия, электрическая коррозия блуждающими токами. Коррозионные свойства грунта и их определение. Изоляция газопроводов. Электрические методы защиты газопроводов от коррозии.

6.3.	Потребление газа

Основные категории потребителей и методы расчета потребляемого ими газа.   Соотношение   между   объемами   газа,   потребителями   различными категориями потребителей. Нормы потребления, расчет годового потребления газа поселками и городами. Режим потребления газа. Годовой и суточные графики потребления. Коэффициенты неравномерности. Годовая и суточная неравномерности. Расчет годовой и суточной неравномерности. Баланс газа регулирования неравномерности потребления газа. Использование подземных хранилищ, потребителей-регуляторов, резервов пропускной способности газотранспортных систем установок пропанбутановоздушных смесей и сжиженных природных газов, аккамулирующей емкости и магистральных газопроводов. Определение расчетных расходов газа. Методы расчета с использованием коэффициентов одновременности и коэффициентов неравномерности.

6.4. Гидравлический расчет газовых сетей

Определение потерь давления в газопроводах с учетом изменения плотности газа. Коэффициент сжимаемости газа и его учет при гидравлическом расчете. Расчетные формулы, таблицы номограммы. Расчет местных сопротивлений. Учет дополнительного давления, возникающего из-за разности плотностей газа и воздуха. Постановки задачи расчета тупиковых, разветвленных и кольцевых сетей. Принципы экономического распределения потерь давления в газопроводах. Расчетная схема отдачи газа из сети. Определение расчетных расходов газа для участков, несущих путевую и транзитных нагрузки. Расчет тупиковых разветвленных газовых сетей. Расчет потокораспределения в кольцевых сетях. Расчет кольцевых сетей высокого (среднего) давления с учетом надежности обеспечения, потребителей газом при аварийных ситуациях в сетях. Расчет кольцевых сетей низкого давления. Особенности расчета газовых сетей при реконструкции систем газоснабжения. Определение расчетного перепада давления в сетях низкого, высокого и среднего давления. Гидравлические режимы сети низкого давления при несосредоточенном присоединении потребителей.

6.5.	Газорегуляторные пункты

Принципы работы регуляторов давления. Дроссельные органы. Мембранные приводы. Конструкции, характеристики и основные типы регуляторов давления прямого и непрямого действия, используемых в системах газоснабжения городов и промышленных предприятий. Расчет пропускной способности регуляторов давления. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ). Технологические схемы. Оборудование и его выбор. Фильтры, предохранительные клапаны и арматура. Выбор регуляторов давления и другого оборудования. Контрольно-измерительные приборы газорегуляторных пунктов и установок. Газовые счетчики и расходомеры. Их подбор и расчет. Газораспределительные станции. Технологические схемы. Оборудование и его выбор. Системы защитной автоматизации газораспределительных станций. Контрольно-измерительные приборы. Управление гидравлическими режимами и технологическими процессами распределение газа. Стабилизация гидравлического режима в городских системах. Управление режимами из центрального диспетчерского пункта. АСУ ТП газоснабжения. Вычислительный и телемеханический комплекс и их постройки, информационные и управляющие функции, Режимы функционирования АСУТП.

6.6.	Теоретические основы сжигания газа

Скорость химической реакции. Кинетика изотермических реакций. Зависимость скорости от температуры. Кинетика цепных реакций горения. Цепное воспламенение. Тепловое воспламенение. Температура воспламенения. Методы экспериментального определения температуры воспламенения. Вынужденное зажигание. Концентрационные границы воспламенения. Основные режимы распространения пламени. Скорость нормального распространения. Теория нормального распространения пламени. Распространение пламени в трубах. Критический диаметр. Распространение пламени в ламинарном потоке. Косое пламя и его устойчивость. Экспериментальное    определение    скорости    распространения    пламени.

Зависимость скорости распространения пламени от состава смеси, температуры и давления. Стабилизация ламинарного пламени на горелке. Явление проскока и отрыва пламени. Условия, определяющие проскок и отрыв пламени. Критический градиент. Предельные скорости проскока и отрыва пламени, зависимость предельных скоростей от состава смеси и диаметра горелки. Распространение пламени в турбулентном потоке. Скорость распространения пламени. Развитие турбулентного факела. Размеры факела. Стабилизация турбулентного пламени. Стабилизаторы горения. Стабилизация в туннеле и у горелок инфракрасного излучения. Диффузионное горение. Диффузионное ламинарное пламя, его структура и характеристики. Образование токсичных веществ при сжигании газа.

6.7. Газовые горелки

Классификация и основные элементы газовых горелок. Способы организации процесса горения. Смесеобразование. Интенсивность процесса сжигания газа. Метод сжигания концентраций оксида. Метод сжигания концентраций оксида азота и других токсичных компонентов в продуктах горения. Горелки полного предварительного смешения газа с воздухом. Горение инфракрасного излучения. Блочные эжекционные горелки. Туннельные горелки с кольцевыми и пластинчатыми стабилизаторами. Горелки предварительного смешения газа с частью воздуха, необходимого для горения (атмосферные). Горелки с незавершенным предварительным смешением газа с воздухом. Газо-мазутные и пылегазовые горелки. Горелки без предварительного смешения газа с воздухом. Диффузионные горелки. Подовые горелки. Скоростные горелки. Газовые радиационные трубы. Расчет атмосферных горелок. Выбор расчетных параметров. Расчет головки горелки. Расчет эжекционного смесителя, конструктивный расчет горелки. Алгоритм конструктивного расчета. Определение параметров горелки при нерасчетных условиях работы. Расчет туннельных горелок. Расчет головки горелки и туннеля. Расчет эжекционного смесителя с большой скоростью эжекции. Расчет турбулентных горелок. Расчет газовых горелок.

6.8.	Гражданские и промышленные системы газоснабжения

Устройство внутридомовых газопроводов. Гидравлический расчет газопроводов. Газовые приборы. Плиты. Водонагреватели. Автоматизация приборов. Установки. Отвод продуктов сгорания. Расчет дымоходов. Газовое отопление. Отопительные печи. Принципиальные схемы промышленных систем и их классификация. Количество и расположение газорегуляторных пунктов. Межцеховые газопроводы и их устройство. Внутрицеховые газопроводы расчетные расходы газа и расчетные перепады давления. Обоснование расчетных параметров. Технико-экономическое сравнение промышленных систем газоснабжения. Выбор оптимального варианта. Особенности расчета систем при реконструкции.

6.9.	Системы	снабжения	потребителей	сжиженными
углеводородными газами

Свойства индивидуальных углеводородов в жидкой и паровой фазах, входящих в состав сжиженных газов (плотность, упругость паров, энтальпия и др.). Смеси газов и жидкостей, законы Дальтона и Рауля. Диаграммы состояния двухкомпонентных смесей. Расчет состава двухфазной смеси углеводородов. Технологическая схема газонаполнительной станции. Основные сооружения. Хранилища насосно-компрессорное отделение, установки для заполнения баллонов и автоцистерн перелив сжиженных газов. Схемы перелива. Изотермические хранилища. Транспорт сжиженных газов. Физические процессы, протекающие в установках углеводородных газов у потребителей, нагрев жидкостей, испарение, сжигание испарившихся паров, взаимная связь этих процессов. Газобаллонные установки, их оборудование. Групповые установки с подземными резервуарами. Установки с отбором паровой фазы и отбором жидкости с дальнейшим испарением в специальных испарителях. Испарители, схемы испарительных отделений и их оборудование. Установки для получения смеси паров сжиженных газов с воздухом. Автомобильные газозаправочные станции сжиженного газа. Технологический процесс заправки и техника безопасности.

6.10. Эксплуатация систем газоснабжения

Основные понятия и критерии надежности. Отказы элементов систем. Поток отказов. Статистические данные по отказам основных элементов систем газоснабжения. Показатели надежности распределительных систем. Процесс функционирования. Характеристика качества функционирования. Вероятностный и детерминированный показатели надежности. Расчет надежности нерезервированных и резервированных газовых сетей. Алгоритмы расчета. Нормирование надежности. Выбор аварийных ситуаций при расчете надежности многоканальных сетей. Капиталовложения в элементы системы газоснабжения. Эксплуатационные расходы. Методика сравнения вариантов. Разработка оптимальных схем газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. Системы газоснабжения с газорегуляторными пунктами, шкафными регуляторными пунктами, шкафными регуляторными пунктами, домовыми регуляторами давления. Расчет оптимального числа сетевых газорегуляторных пунктов и выбор их места расположения. Оптимальное число газораспределительных станций. Технико-экономический расчет диаметров газовых сетей. Использование вычислительной техники для технико-экономического расчета. Организация эксплуатации систем газоснабжения. Службы эксплуатации. Управление режимами подачи газа. Учет и баланс газа. Испытание газоходов и приемка их в эксплуатацию. Присоединение газопроводов к действующим газовым сетям. Продувка газопроводов. Контроль за состоянием газопроводов, приборный метод. Выявление и ликвидация утечек. Профилактическое обслуживание, текущий и капитальный ремонты. Испытание и приемка в эксплуатацию газорегуляторных пунктов (ГРП). Пуск и наладка оборудования. Контроль работы ГРП, профилактическое обслуживание и ремонт. Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации систем газоснабжения.

Литература

К разделу 1

- Богословский В.Н. Строительная теплофизика. - М.: Стройиздат, 1982.

- СНиП П-3-79Х Строительная теплотехника/Госстрой России. - М: ГУЛ ЦГШ, 1998.

- СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика/Госстрой СССР. - М.: ЦИТМ Госстроя СССР, 1986.

- Справочник по теплоснабжению и вентиляции/Под ред. Р.В. Щёкина. - Киев: Будивельник, 1976.

- Гусев Н.М. Основы строительной физики. - М.: Стройиздат, 1976.

- Минко В.А., Подпоринов Б.Ф., Токарев В.Н. Строительная теплофизика Методические указания к выполнению расчётно-графического заданий. -   Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2001.

- Отопление и вентиляция. Учебник для вузов в 2-х частях 4.2 Вентиляция / Под ред. В.Н. Богословского. -М:Стройиздат,1976.-439с.

- Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов / М.И. Гримитлин,

- О.Н. Тимофеева^ В.Н. Эльтерман и др.-М.Машиностроение, 1978.-

272с.

- Эльтерман В.Н. Вентиляция химических производств. - М.: Химия, 1980.-288с.

- Талиев В.Н. Аэродинамика вентиляции. Учебное пособие для вузов. - М.: Стройиздат, 1979.-295с.

- Гримитлин М.И. Распределение воздуха в помещении. -М.: Стройиздат, 1982.-164с.

- Логачев К.И. Аэродинамика всасывающих факелов. Изд-во БелГТАСМ, - 2000.

- Посохин В.Н. Расчет местных отсосов. М., Стройиздат, 1980.

К

- Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление. Учебник для вуза. -М.: Стройиздат, 1991.

- Справочник проектировщика «Внедрение санитарно-технического устройства», Часть 1 «Отопление». Под ред. Староверова И.Г. и Шиллера Ю.И„ 4-е издание, - М.: Стройиздат, 1990.

- Бромлей М.Ф., Щеглов И.П. Проектирование отопление и вентиляции. -М.: Стройиздат, 1965.

- Грудзинский М.И., Ливчак В.И., Поз М.Я. Отопительно-вентиляционные системы зданий повышенной этажности. М.: Стройиздат, 1982.

- Банхиди Л. Тепловой микроклимат помещений. - М.: Стройиздат, 1981.

- Справочник. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий. Русланов Г.В., Розкин М.Я., Ямпольский Э.Л. - Киев, Будивельник, 1983.

- Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Справочное руководство. Перевод с англ. ГПИ. Сантехпроект. - М.: Стройиздат, 1963.

К разделу 3

- Ионин А.А., Хлыбов Б.М. и др. Теплоснабжение.- М.:Стройиздат, 1982.

- Пешехонов Н.И. Проектирование теплоснабжения. - Киев: Выша шк.,1982.

- СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети.- М.: Минстрой России, 1994.

- Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б. и др. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей.- М.: Стройиздат, 1982.

- Тихомиров К.В., Сергеенко Э.С. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция.- М.: Стройиздат, 1991.

- Грудзинский М.И., Ливчак В.И., Поз М.Я. Отопительно-вентиляционные системы зданий повышенной этажности. М.: Стройиздат, 1982.

- Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы: Учебн. для вузов. -М.: Стройиздат, 1990.

- Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы: Учебное пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция", 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа. 1987.

- Калинушкин М.П. Вентиляторные установки: Учебное пособие для строит, вузов. - 7-е изд. перераб. и доп. - М.: Высшая школа. 1979.

- Шлипченко З.С. Насосы, компрессоры и вентиляторы. - Киев: Техшка. 1976.

- Отопление и вентиляция. Учебник для вузов в 2-х частях. 4.2. Вентиляция/ Под ред. В.Н. Богословского. - М.:Стройиздат, 1976.- 439с.

- Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция: Учебное пособие для вузов. В 2-х частях. 4.2. Вентиляция.-М: Высшая школа, 1984.-263с.

- СниП 2.04.05.-86 Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой СССР.-М: ЦИТПГосстроя СССР, 1988.-64с.

- Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.-М.: Стройиздат, 1972.-97с.

10.ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

11.ГОСТ 21.602-79 Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи,-М: Издательство стандартов, 1980.-16с.

12.Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86.-Л.: Гидрометеоиздат, 1987.-194с.

13.И.Батурин В.В. Основы промышленной вентиляции. М.: Профиздат,1990.-448с.

14.Максимов Г.А. Отопление и вентиляция. В 2-х частях. 4.2. Вентиляция.-М.: Высшая школа, 1968.-463с.

15.Нестеренко А.В. Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие для вузов: -М.: Высшая школа, 1971.-460с.

16.Торговников В.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник. К.: Бущвельник, 1983.-256с.

17. Русланов Г.В., Розкин М.Я., Ямпольский Э.Л. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий. Проектирование / Справочник. -К.: Буд1вельник, 1983.-272с.

18. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. В 2-х частях 4.2. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Под ред. И.Г. Староверова.-М.: Стройиздат, 1978.-502с.

19.Участкин П.В. Вентиляция, кондиционирование воздуха и отопление на предприятиях легкой промышленности. -М.: Легкая промышленность, 1980.-370с.

20.Калинушкин М.П. Вентиляторные установки: Учебное пособие для вузов. -М.: Высшая школа, 1979.-223с.

21.Кузьмин М.С., Овчинников П.А. Вытяжные и воздухораспределительные устройства. -М.: Стройиздат, 1983.-168с.

22. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Справочное пособие / Л.Д. Богуславский, В.И. Ливчак, В.П. Титов и др. -М.: Стройиздат, 1990.-624с.

23.Монтаж вентиляционных систем / Под ред. И.Г. Староверова. -М.: Стройиздат, 1978.591с.

24.Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Справочное пособие / Под ред. Б.А. Журавлева. -М.: Стройиздат, 1980.-448с.

25. Нейков О.Д., Логачев И.Н. Аспирация и обеспыливание воздуха при производстве порошков. -М.: Металлургия, 1981.

26. Минко В.А. Обеспыливание технологических процессов производства строительных материалов. - Воронеж, ВГУ, 1981.

27.Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков В.И., Решидов И.К. Очистка промышленных газов от пыли. - М.: Химия, 1981. - 392 с.

28. Красовицкий Ю.В., Маликов A.M., Дуров В.В. Обеспыливание промышленных газов в фаянсовом производстве. -М.: Химия, 1994.

29. Пирумов A.M. Обеспыливание воздуха. - М.: Стройиздат, 1981.

З0.Минко В.А., Кулешов М.И., Шаптала В.Г. и др. Обеспыливание в литейных цехах машиностроительных предприятияй. - М.: Машиностроение, 1987.

З1.Минко В.А., Абрамкин Н.Г. и др. Проектирование и эксплуатация укрытий мест пылеобразования. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 170509. Белгород, БТИСМ, 1989.

32. Кущев Л.А., Подпоринов Б.Ф., Красовицкий Ю.В. и др. Методика расчет аи проектирования пылеочистных установок с рукавными и зернистыми фильтрами. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 170509. Белгород, БТИСМ, 1989.

33.Абрамкин Н.Г. Проектирование обеспыливающей вентиляции заводов по производству строительных материалов. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Оборудование и основы проектирования» для студентов специальности 0836 и 0562А. - Белгород, БТИСМ, 1987.

34.Минко В. А., Логачев И.Н. Расчет аспирации и систем ЦПУ. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Промышленная вентиляция и пневмотранспорт» для студентов специальности 170509. - Белгород, БТИСМ, 1994.

35.Банит Ф.Г., Малыгин А.Д. пылеулавливание и очистка газов в промышленности строительных материалов. - М.: Стройиздат, 1979. - 351с.

Зб.Ужов В.Н., Вальдберг А.Ю., Мягков В.И., Решидов И.К. Очистка промышленных газов от пыли. - М.: Химия, 1981. - 392 с.

37.Родионов А.И., Клушин В.Н., Торошников Н.С. Техника защиты окружающей среды. - М.: Химия, 1989.-512с.

38.Старк СБ. Газоочистные аппараты и установки в металлургическом производстсве. - М.: Металлургия, 1990. 400 с.

39.Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе. Справочное издание. - М.: Химия, 1991. -368 с.

40.Страус В. Промышленная очистка газов (пер. с англ.) - М.: Химия , 1981.-760 с.

41. Справочник по пыле-золоулавливанию под ред. Русанова А.Л. - М.: Энергоиздат. 1983.

42.Справочник. Защита атмосферы от промышленных загрязнений (пер. с англ.). - М.: Металлургия, 1988. - в 2 томах.

43.Подпоринов Б.Ф., Кущев Л.А. Методика расчета и проектирования установок электрической очистки газов. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Белгород: изд. БТИСМ, 1987. - 56 с.

44.Минко В.А., Кущев Л.А., Подпоринов Б.Ф. и др. Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Белгород: изд. БТИСМ, 1988. - 32 с.

45.Кущев Л.А., Подпоринов Б.Ф. Методика расчета и проектирования пылеочистных установок с рукавными и зернистыми фильтрами. Методические указания к курсовому и дипломному проектированию. Белгород: изд. БТИСМ, 1989.-80 с.

46.Иванищенко О.И. Технология очистки газов. Методические указания к лабораторному практикуму для студентов специальности 170509. Белгород: изд. БТИСМ, 1991.-30 с.

47.Кущев Л.А., Подпоринов Б.Ф., Шаптала В.Г., Самойлова С.К. Технология очистки газов. Методические указания к выполнению курсового проекта с элементами САПР для студентов специальности 170509. Белгород: изд. БТИСМ, 1995.-76 с.

48.Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы: Учебн. для вузов. -М.: Стройиздат, 1990.

49.Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы: Учебное пособие для вузов по спец. "Теплогазоснабжение и вентиляция", 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа. 1987.

50.Ильина Т.Н. Основы гидравлического расчета инженерных сетей: Учебное пособие.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2005.-192 с..

К разделу 5

- Богословский В.Н. и др. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. -М.: Стройиздат, 1985г., -367с.

- Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха. Основы расчёта и проектирования. Изд. 2-е переработанное и дополненное. -М.: «Машиностроение», 1978г.,-246с.

- Ананьев В.А., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д. и др. Системы вентиляции и кондиционирования, теория и практика. Учебное пособие. -М.: «Евроклимат», издательство «Арина» 2000г., -416с.

- Справочник проектировщика. Ч III Внутренние сантехнические устройства. Кн. 1 и 2: Вентиляция и кондиционирование воздуха. -М.: 1982г. -64с.

- Баркалов В.В., Карпис Е.Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. Изд. 2-е -М.: Стройиздат, 1982г. -312с.

- Ильина Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение: Учебное пособие.- Белгород: Изд-во  БГТУ, 2006.-201 с

- Монтаж, эксплуатация и сервис систем вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебн.-справ.пособие / С.И.Бурцев, А.В.Блинов, Б.С.Востров, В.Е.Минин и др.-СПб.: Профессия,2005.- 376 с..

К разделу 6

- Ионин А.А. Газоснабжение. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1989. 439 с.

- СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1987.

3.	Кривоносов Б.М. Повышение эффективности сжигания газа и
охрана окружающей среды. Л.: Недра, 1980, 280 с.

- Спейцер В.А. Обезвреживание промышленных выбросов М.: Энергия, 1977,253 с.

- Стаскевич Н.Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: Недра, 1990, 762 с.

- Шур И.А. Газорегуляторные пункты и установки. Л.: Недра, 1983, 288 с.