Опорные сечения армируют горизонтальными верхними сетками  и  с поперечной рабочей арматурой. Сетки раскатывают или раскладывают вдоль  главных балок или наружных стен и заводят за ось опоры в сторону пролета на расстояние .

По результатам расчета и конструирования второстепенной балки в пояснительной записке должен быть представлен эскиз армирования с указанием всех необходимых размеров, привязок, марок сеток, диаметра, класса и шага арматурных стержней. Пример приведен на рис. 6.

3. Расчет и конструирование сборного междуэтажного перекрытия

3.1. Выбор  и обоснование конструктивного решения

При заданной сетке колонн и назначении здания необходимо обосновать: направление, шаг и тип ригелей, основные размеры ригелей и плит.

Выбор направления и шага ригелей производится на основании следующих требований:

а) направления ригелей для всего перекрытия целесообразно принимать одинаковыми и выбирать с учетом светотехнических соображений: лучше, если они совпадают со световым потоком;

б) поперечное направление ригелей обычно позволяет создать более жесткую конструктивную схему здания;

в) шаг ригелей равен шагу колонн;

г) плиты перекрытия нежелательно опирать на продольные стены с оконными проемами; с этих позиций в курсовой работе целесообразно принять поперечное направление ригелей, их шаг ( шаг колонн ) приведен в задании на курсовую работу.

Исходя из назначения здания и экономических соображений принимается сечение ригеля по любому из указанных на рис.7 типов. Для жилых и общественных зданий обычно применяется тип а, для производственных и складских помещений целесообразны типы б и в. Возможно проектирование ригелей и с другой формой поперечного сечения.

Рис. 7. Типы сечений ригелей

Предварительно высота h и ширина всечения ригеля могут быть приняты

;   ,

где l– пролет ригеля.

Размер ригеля hn принимают  равным высоте плиты. Вылет консоли cк определяется необходимой площадью опирания плит перекрытия и равен 10–12 см.

Ширина плиты выбирается таким образом, чтобы оси надколонных плит совпали с осями колонн, а число типоразмеров было минимальным (рис. 9). В курсовой работе ширина может быть принята кратной 10 см в пределах 0,8–1,6 м.

Число типоразмеров плит не должно быть более трех (рядовые, надколонные и пристенные). Лучше, чтобы размеры рядовых и надколонных плит совпали.

Высоту сечения плит hn предварительно определяют, исходя из требований прочности и жесткости, по формуле

,

где   – для пустотных плит при их армировании сталью класса ;

l0– расчетный пролет плит,  см, определяемый по рис. 8;

RS,ES– соответственно расчетное сопротивление и модуль упругости

арматуры, определяемые по прил. 2;

– соответственно постоянная, временная и полная  нормативные нагрузки, кПа; здесь можно пользоваться значениями нагрузок, которые определены при расчете плиты монолитного перекрытия (табл. 3);

θ– коэффициент увеличения прогибов пустотных плит при длительном действии нагрузки, θ= 2.

Рис. 8. К определению расчетных пролетов плиты

Рис. 9. Пример монтажного плана балочного сборного панельного перекрытия

Из конструктивных соображений высота плиты должна находиться в пределах (1/15 – 1/30)l0и быть кратной 1 см.

Выбрав и обосновав конструктивное решение перекрытия, в пояснительной записке вычерчивают его монтажный план с указанием величин пролетов, привязок, размеров плит и маркировкой всех конструкций. Пример оформления плана перекрытия представлен на рис. 9.

3.2. Расчет и конструирование сборной многопустотной плиты

В проекте разрабатывают одну из плит перекрытия. Она опирается по коротким сторонам и рассчитывается как балка двутаврового профиля, свободно лежащая на двух опорах. Предварительно уточняют размеры поперечного сечения плиты и приводят его к эквивалентному двутавровому на основе следующих конструктивных требований:

а) конструктивная ширина плиты на 1 см меньше номинальной;

б) диаметр, количество и размещение пустот назначают из расчета максимального снижения веса плиты, при этом толщина бетона выше и ниже пустот должны быть не менее 25–30 мм,  а между пустотами – 30–35 мм;

в) для удобства расшивки швов и во избежание местных околов на нижней поверхности плиты предусматривают устройство продольных фасок размером 15×15 мм;

г) контуры продольных боковых поверхностей плит устраиваются с выступами для улучшения заполнения швов бетоном; ширина швов должна быть не менее 20 мм; высота выступа – 60–100 мм.

Кроме того, для обеспечения совместной работы плит в составе диска перекрытия  на их боковых поверхностях устраивают круглые или прямоугольные углубления (шпонки).

Пример поперечного сечения плиты представлен на рис. 10.

Рис. 10. Поперечное сечение многопустотной плиты

Рис. 11. Эквивалентное двутавровое сечение пустотной плиты

Приведение сечения плиты к двутавровому осуществляют путем вычитания суммы ширины квадратных пустот, эквивалентных по площади круглым (). Поэтому при ширине плиты по верху  и высоте hосновные размеры двутаврового сечения следующие:

ширина верхней вf' и нижней вf полки (рис. 10, 11);

высота верхней и нижней полки

;

ширина ребра

,

где n– число пустот.

Расчетные нагрузки на 1 пог. м плиты:

от веса перегородок, пола

gпола=(g0+g1)⋅вплиты;

от веса плиты

;

от временной нагрузки

pвр=р⋅вплиты,

где g0,g1
            и
            р– расчетные нагрузки от веса перегородок, пола и вре-менная соответственно (из табл. 3);

вплиты– номинальная ширина плиты, м;

А– площадь эквивалентного сечения плиты, м 2;

γв– объемный вес железобетона ( 25 кН/ м 3 );

– коэффициент надежности по нагрузке.

Полная расчетная нагрузка

qп=gпола+gплиты+pвр.

Максимальные изгибающий момент и поперечная сила в плите

;      ,

где l0– расчетный пролет плиты; рабочая высота плиты h0 на 2,5 см

меньше полной.

Конструктивный расчет плиты по нормальным сечениям выполняют по схеме 2 как элемента таврового профиля (без учета свесов растянутой полки). Рекомендуемый класс бетона В15 или В20, арматуры – А400. Из расчета прочности наклонных сечений по схеме 3 с расчетной шириной ребра в определяют поперечное армирование; рекомендуемый класс поперечной арматуры В500 или А240.

Число продольных стержней выбирается таким образом, чтобы они были расположены по краям плиты и между пустотами. Допускается симметричное расположение стержней через 1 пустоту, но при условии, что расстояние  между ними будет не более двойной высоты плиты и  40 см.

На основании принятого числа стержней выбирается их диаметр, который должен быть не менее 10 мм. Общая площадь сечения всех  продольных стержней должна быть равна или несколько превышать расчетную.

Армирование многопустотных плит можно осуществлять двумя горизонтальными сетками (снизу и сверху), когда поперечная арматура по расчету не требуется. Если поперечное армирование необходимо, то к этим сеткам добавляются вертикальные каркасы, устанавливаемые между пустотами.

В первом случае диаметр и число нижних продольных стержней нижней сетки принимается по расчету, верхних – обычно определяется расчетом на монтажные нагрузки, но в проекте может приниматься конструктивно, исходя из минимального процента армирования, который для изгибаемых элементов μ≥0,05%.