Введение

Экономическое развитие государства во многом определяется уровнем капитального строительства, которое немыслимо без широкого применения основных строительных материалов – железобетона и каменной кладки.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и рабочей программы курса «Железобетонные и каменные конструкции» с учетом опыта преподавания этой дисциплины в БГТУ им. В.Г. Шухова, других ведущих вузах России и ближнего зарубежья.

Методические указания содержат все необходимые сведения о существе и составе курсовой работы, требования к компоновке конструктивной схемы здания и его элементов, указания по статическому и конструктивному расчету основных несущих конструкций, в том числе алгоритмы расчетов, оформлению рабочих чертежей, примеры статического расчета ригеля и графической части проекта.

Проектирование железобетонных и каменных конструкций предполагает хорошую подготовку студентов по строительной механике, знание основных принципов конструктивных решений зданий.

Цель методических указаний – оказать методическую помощь и организующее начало в самостоятельной работе студентов при выполнении и оформлении курсовой работы. Они не заменяют существующую учебную, нормативную и справочную литературу и разработаны так, чтобы сделать знакомство студентов с ней неизбежным для накопления опыта и успешной последующей работы в инженерной практике.

Курсовая работа выполняется в строгом соответствии с индивидуальным заданием. Она является комплексной и предусматривает разработку междуэтажного железобетонного перекрытия в двух вариантах (монолитного и сборного), двух вариантов колонны подвала среднего ряда (сборной железобетонной и армокаменного столба), фундамента под колонну, а также основных стыков и сопряжений конструкций. Железобетонные конструкции проектируются для полного каркаса здания,  каменные –  для неполного.

Проектируемое многоэтажное здание – с жесткой конструктивной схемой. Железобетонные конструкции разрабатываются без предварительного напряжения. Монолитные перекрытия – ребристые с балочными плитами, сборные – балочные с применением многопустотных плит. Расчет всех конструкций предусмотрен только по первой группе предельных состояний. Все горизонтальные нагрузки воспринимают диафрагмы жесткости, особые нагрузки здесь не учитываются.

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и чертежей.

Пояснительная записка должна содержать все необходимые расчеты с единицами измерений в системе СИ, обязательными ссылками на литературу и необходимыми поясняющими схемами, эскизы запроектированных конструкций и оформлена на стандартной бумаге от руки чернилами , можно карандашом, но с четким текстом и рисунками. К пояснительной записке прилагается задание на курсовую работу. На обложке нужно указать: название вуза (БГТУ им. В.Г.Шухова), кафедры (ПГС), название курсовой работы и дисциплины, кто выполнил и принял (фамилии и инициалы), группу и год. Рамки и штампы на листах пояснительной записки необязательны.

Примеры расчета и конструирования имеются в [3, 4, 5].

Рабочие чертежи запроектированных конструкций выполняются на 1,5–2 листах ватмана размером 841×594 мм или других стандартных размеров. Рамки и штампы обязательны. Все расчеты и обозначения – в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» и СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры».

До начала выполнения курсовой работы необходимо изучить соответствующие разделы курса "Железобетонные и каменные конструкции".

К защите курсовая работа принимается выполненной в соответ-ствии с выданным заданием, в полном объеме и без ошибок. Защита курсовой работы проводится в форме собеседования. По результатам защиты с учетом качества работы предусмотрен диффенцированный зачет.

1. Задание к курсовой работе

Выполнить расчеты и разработать рабочие чертежи основных несущих конструкций многоэтажного каркасного здания в составе: плиты и второстепенной балки монолитного междуэтажного перекрытия; многопустотной плиты и ригеля сборного перекрытия; колонны, фундамента, армокаменного столба. Исходные данные принять по табл. 1 и 2 в зависимости от последней цифры шифра (номера зачетной книжки) и первой буквы фамилии.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Назначение здания | Кол-во этажей | Кол-во пролетов | Величина пролета, м | Шаг колонн, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | промышленное | 3 | 3 | 6,0 | 6,0 |
| 1 | школа | 4 | 3 | 5,6 | 5,2 |
| 2 | жилой дом | 6 | 2 | 6,4 | 4,8 |
| 3 | магазин | 2 | 3 | 6,4 | 6,0 |
| 4 | склад | 3 | 2 | 5,2 | 5,6 |
| 5 | колледж | 4 | 3 | 4,8 | 5,2 |
| 6 | дом отдыха | 2 | 2 | 6,0 | 4,8 |
| 7 | библиотека | 3 | 3 | 5,6 | 6,4 |
| 8 | гостиница | 5 | 3 | 5,2 | 4,8 |
| 9 | административное | 6 | 2 | 6,4 | 5,6 |

Таблица 2

| Первая буква фамилии | Район строительства | Расчетное давление на грунт, кПа | Высота этажа, м | Высота подвала, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А, Б, В | Майкоп | 160 | 3,0 | 2,7 |
| Г, Д, Е | Элиста | 170 | 3,3 | 3,0 |
| Ж, З, И | Якутск | 180 | 3,6 | 3,3 |
| К | Ростов | 190 | 3,0 | 3,0 |
| Л, М | Москва | 200 | 3,3 | 2,7 |
| Н, О, П | Белгород | 210 | 3,6 | 2,7 |
| Р, С, Т | Иркутск | 220 | 3,3 | 3,0 |
| У, Ф, Х | Самара | 230 | 3,0 | 3,3 |
| Ц, Ч, Ш | Псков | 240 | 3,3 | 3,3 |
| Щ, Э, Ю, Я | Воркута | 250 | 3,0 | 3,6 |

Другие недостающие данные принять самостоятельно с использованием учебной, нормативной и справочной литературы.