7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТНОМУ ЗАДАНИЮ

1. Общая характеристика методов  расчета течений газа вблизи всасывающих отверстий.

2. Основные аналитические методы  расчета всасывающих факелов.

3. Метод наложения потоков.

4. Основные этапы реализации метода конформных отображений.

5. Метод Н.Е.Жуковского для расчета отрывных течений у всасывающих отверстий.

6. Численные методы расчета течений вблизи всасывающих отверстий.

7. Метод ГИУ, его основная идея, преимущества относительно других методов, недостатки.

8. Численный алгоритм реализации метода ГИУ.

9. Метод ГИУ для расчета течений в области, содержащей вращающиеся цилиндрические детали.

10. Алгоритм расчета всасывающих факелов, основанный на вихревом методе.

11. Итерационная процедура Ву-Вахбаха для расчета вязких течений жидкости.

12. Метод дискретных вихрей, общая характеристика, преимущества, недостатки.

13. Методы расчета концентрации и дисперсного состава пыли в аспирационных системах.

14. Расчетные соотношения для линейного вихря расположенного в произвольной точке.

15. Закон Био-Савара.

16. Выражение для скорости, индуцированной бесконечно тонким вихревым кольцом.

17. Способ определения точки отрыва потока от гладкой поверхности.

18. Определение продольных и поперечных турбулентных пульсаций скорости.

19. Особенности реализации МДВ для расчета вихревых структур, возникающих на входе в отсосы-раструбы.

20. Методика экспериментального определения коэффициента местного сопротивления на воде в отсосы-раструбы.

21. Меры по повышению эффективности местного отсоса.

22. Аэродинамическое и механическое экранирование местного отсоса.

23. Определение уравнение оси приточной струи, экранирующей круглый отсос-раструб.

24. Практический смысл снижения пылеуноса в аспирационную сеть из аспирационного укрытия.

25. Особенности реализации метода ГИУ с изменяющимися во времени граничными условиями.

26. Построение траекторий пылевой частицы в воздушном потоке при различных режимах ее обтекания.

27. Закономерности изменения максимального диаметра пылевой частицы у вращающегося цилиндра-отсоса.

28. Особенности реализации алгоритмом расчета газовых потоков на основании комбинации методом дискретных вихрей и граничных интегральных уравнений.

29. Метод расчета дисперсного состава и концентрации пылевых аэрозолей в аспирационных системах.

30. Закономерности поведения пылевого облака в аспирационном укрытии, снабженном вращающимся цилиндром-отсосом.

31. Рекомендации по конструированию аспирационных укрытий с функцией пылеосадительной камеры.