## _____________________________◄►_____________________________

## ВВЕДЕНИЕ

Исследования по энергосбережению соответствуют «Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ» и «Перечню критических технологий РФ» (Приказы № 577 и № 578, утвержденные 30.03.2002 г. Президентом Российской Федерации), а одно из этого направления связано с энергоресурсопотреблением зданий, сооружений и жилищных комплексов.

При этом решение проблем энергосбережения в существующих системах теплоснабжения связано с реконструкцией элеваторных тепловых узлов, систем горячего водоснабжения (ГВС), приточно-вентиляционных установок (ПВУ) и других инженерных систем зданий путем создания локальных систем автоматического регулирования (САР) и учета тепловой энергии на базе современного энергосберегающего оборудования. Практика показывает, что автоматизация систем теплоснабжения осуществляется как при реконструкциях водоструйных элеваторных узлов, модернизациях ГВС, ПВУ и других систем, так и при новом строительстве зданий.

Использование локальных САР в индивидуальных тепловых пунктах зданий, во-первых, обеспечивает снижение расходов на тепловую энергию в переходные периоды отопительного сезона и особенно в условиях «теплой» зимы, во-вторых, в случае низких температур в отопительный период позволяет без применения значительных капитальных затрат на утепления зданий обеспечивать необходимое их теплопотребление, но только до определенных границ отрицательных температур наружного воздуха для зданий с ограждающими конструкциями, не удовлетворяющими требованиям теплотехники, в-третьих, позволяет сократить обслуживающий персонал. Следующий шаг после создания автоматизированных ИТП связан с переходом к автоматизированным системам диспетчерского управления распределенными энергосистемами зданий, причем основной их целью является повышение эффективности управления распределенными энергосистемами и дополнительное снижение расходов на тепловую энергию в целом по комплексу зданий.

В основе этой дисциплины находится инновационный цикл, в котором как единое целое сплетаются наука, технологии, управление, основы трансферта современных технологий автоматизации и инжиниринг.