## _____________________________◄►_____________________________

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный материал в этом учебном пособии необходим не только для изучения основ автоматизации процессов централизованного теплоснабжения зданий студентами вузов специальностей теплогазоснабжение и вентиляция, энергетика теплотехнологии, городское строительство и хозяйство и другим, но и как основа для будущих разработок по автоматизированным системам контроля и управления энергоресурсопотреблением зданий, сооружений и жилищных комплексов.

Эффективность развития этого направления подтверждена многолетним опытом не только в странах Запада, но и в России. Для примера можно привести данные по АСДУ распределенными энергоэффективными инженерными системами комплекса зданий вуза БГТУ им. В.Г. Шухова.

На базе БГТУ им. В.Г. Шухова впервые в регионе была разработана и внедрена (первая очередь в конце 2000 г.) демонстрационная зона по энергосбережению в рамках программы «Энергосбережение Минобразования России. 1999 - 2005 гг.» и с учетом международного проекта Европейской экономической комиссии ООН «Энергоэффективность». При этом БГТУ им. В.Г. Шухова вошел в десятку базовых вузов Центрального федерального округа, в которых созданы региональные центры по энергосбережению (Балыхин Г.А. Сергеев С.К. Энергосбережение в системе Министерства образования РФ. Итоги и перспективы// Энергоэффективность: Опыт, проблемы, решения. – 2003. - № 3. – С. 54-57) и стал одним из ведущих вузов России с учетом функционирования современной АСДУ для комплекса зданий вуза.

Анализ работы АСДУ показал высокую эффективность управления системами нижнего уровня, например, только за 2005 г. эксплуатация АСДУ позволила получить экономию тепловой энергии в натуральном выражении более 8000 Гкал (около 4,0 млн. руб.), холодной воды – более 19 тыс. м3 (более 181 тыс. руб.), водоотведение (канализация) – более 27 тыс. м3 (около 140 тыс. руб.).

Развитие этого направления крайне необходимо на современном этапе реформирования ЖКХ и будет остро востребовано в XXI столетии как для зданий, сооружений и жилищных комплексов регионов, так и городов-мегаполисов, крупнейших торгово-промышленных центров и урбанизированных городов. Это связано с интенсивным развитием на рубеже столетий нового направления в строительстве на основе комплексного подхода с применением энергоэффективных объемно-планировочных решений, высокоэкономичных систем жизнеобеспечения и автоматизированных систем управления процессами жизнеобеспечения зданий и сооружений. В зарубежной практике такого типа здания получили названия Sustainable Building (жизнеудерживающее здание), Energyefficiency Building (энергоэффективное здание), Intelligent Building (IB) (интеллектуальное здание), Healthy Building (здоровое здание), Bioclimatic Architecture (биоклиматическая структура) и др. При этом нижний уровень автоматизированных систем здания включает системы, начиная от локальных систем управления процессами тепло-, газо-, водо-, электроснабжения, кондиционирования, вентиляции и другие и заканчивая автоматическими системами пожаробезопасности и видеонаблюдения.

На основе интеграции фундаментальной науки, образования и прикладных разработок в виде создания новейших образцов элементов и автоматизированных систем контроля и управления энергоресурсопотреблением зданий, сооружений и жилищных комплексов будет обеспечено ускоренное развитие современных структур компьютерного управления энергоресурсопотреблением как городов, так и мегаполисов.

Повышение эффективности энергоресурсопотребления зданий, сооружений и жилищных комплексов – это признанный путь мирового энергетического развития в XXI столетии, что документально было зафиксировано в рамках подготовки председательства России в «Группе восьми» в 2006 г. с участием ведущих российских и иностранных специалистов Минпромэнерго РФ, Министерства энергетика США, Немецкого энергетического агентства, Министерства окружающей среды Канады, Агентства по природным ресурсам и энергетике Японии и Международного энергетического агентства.

Используя сеть Internt для удаленного доступа к образовательным и научно-исследовательским ресурсам БГТУ им. В.Г. Шухова студентам специальностей теплогазоснабжение и вентиляция, энергетика теплотехнологии, городское строительство и хозяйство и других можно расширить и углубить изучение основ автоматизации процессов централизованного теплоснабжения зданий, например, с учетом сайта вуза http://www.ntk.intbel.ru.