## _____________________________◄►_____________________________

## ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

(зачет/экзамен)

- Автоматика. Краткая историческая справка.

- Новые уровни автоматизации управления производством.

- Особенности современных уровней автоматизации управления производством соответствующих АСУТП.

- Особенности современных уровней автоматизации управления производством соответствующих АСУП.

- Обобщенная структура АСДУ инженерными системами зданий и ее основной состав.

- Назначение основных уровней АСДУ инженерными системами зданий и типы локальных сетей на ее различных уровнях.

- Основные понятия в технической кибернетике. Особенности блок-схем систем автоматизации.

- Функциональная схема автоматизации объекта управления. Основные понятия.

- Структурная схема системы автоматизации. Основные понятия.

- Классификация автоматических систем регулирования.

- Классификация элементов систем автоматического контроля и управления.

- Уравнения динамики и статики элементов и систем автоматизации.

- Методы решения дифференциальных уравнений. Преобразование Лапласа и его основные свойства.

- Методы решения дифференциальных уравнений. Обратное преобразование Лапласа и формула Хевисайда.

- Анализ переходного процесса на примере датчика температуры.

- Типовые входные сигналы для анализа динамических свойств элементов.

- Временные характеристики элементов автоматизации.

- Частотные характеристики элементов автоматизации.

- Понятие передаточной функции. Таблица типовых звеньев.

- Примеры математических моделей элементов систем автоматизации.

- Динамические характеристики усилительного звена.

- Динамические характеристики интегрирующего звена.

- Динамические характеристики дифференцирующего звена.

- Динамические характеристики апериодического звена.

- Преобразование структурных схем систем автоматизации (последовательное, параллельное и встречно-параллельное соединение звеньев).

- Основные законы управления и идеальные регуляторы.

- Пропорциональный закон регулирования и идеальный П-регулятор.

- Особенности пропорционально-интегрального закона регулирования и идеальный ПИ-регулятор.

- Основные понятия об устойчивости механических систем и систем автоматизации.

- Понятие устойчивости по Ляпунову для линейных систем.

- Датчики и измерительные приборы. Основные понятия.

- Датчики и приборы для измерения температуры, их классификация и принцип действия.

- Термопреобразователи сопротивлений. Принцип действия и особенности их характеристик.

- Термоэлектрические преобразователи. Принцип действия и особенности их характеристик.

- Датчики и приборы для измерения давления, их классификация и особенности.

- Тензорезисторные датчики давления. Устройство, принцип действия и их особенности.

- Датчики и приборы для измерения расхода жидкости и газа, их классификация и принцип действия.

- Расходомеры переменного перепада давления и электромагнитные. Устройство и принцип действия.

- Особенности измерительных комплексов для учета газа на примере СГ-ЭК.

- Узел учета теплопотребления. Состав теплосчетчика и его функциональная схема.

- Узел учета теплопотребления (УУТ). Особенности теплосчетчиков с учетом их выбора.

- Особенности УУТ для зависимых и независимых схем присоединения систем отопления к тепловым сетям.

- Особенности приборов для энергетического обследования централизованных систем теплоснабжении здания.

- Приборы для энергетического обследования систем вентиляции и кондиционирования.

- Особенности приборов для энергетического обследования инженерных систем здания.

- Усилительно-преобразовательные элементы. Основные понятия, их классификация.

- Операционные усилители, назначение и особенности их основных схем.

- Исполнительные механизмы. Основные понятия, их классификация, особенности пневмо- гидроцилиндров и мембранных ИМ.

- Особенности управления электродвигателем постоянного тока с независимым возбуждением.

- Электронные регуляторы (контроллеры), их классификация.

- Специализированные контроллеры в системах теплоснабжения на примере ТРМ-32, их структура.

- Логические контроллеры в системах теплоснабжения на примере контроллеров типа САУ-МП, их структура.

- Основные приборы и оборудование автоматизированного ИТП.

- Особенности локальной САР отопления при зависимом подключении систем отопления к тепловым сетям.

- Особенности локальной САР горячего водоснабжения для открытой системы централизованного теплоснабжения.

- Автоматизированный ИТП. Особенности автоматизации системы отопления при независимом подключении систем отопления к тепловым сетям и с учетом ГВС от ЦТП.

- Особенности функциональной схемы САР отопления при независимом подключении систем отопления к тепловым сетям на базе контроллера ТРМ32.

- Особенности функциональной схемы САР отопления при независимом подключении систем отопления к тепловым сетям на базе контроллера ECL-300.

- Блок-схема автоматизированного ИТП для закрытой системы централизованного теплоснабжения при независимом подключении систем отопления к тепловым сетям с учетом применения в системе ГВС регулятора температуры прямого действия.

- Блок-схема автоматизированного ИТП для закрытой системы централизованного теплоснабжения при независимом подключении систем отопления к тепловым сетям с учетом применения в системе ГВС электронного регулятора температуры.

- Блок-схемы автоматизированного ИТП при пофасадном регулировании.

- Особенности автоматизации приточно-вентиляционной установки (ПВУ).

- Особенности автоматизации кондиционеров с учетом ПВУ.

- Системы автоматизации процессов централизованного теплоснабжения зданий с учетом применения радиаторных терморегуляторов.

- Особенности алгоритмического представления управления системой ГВС.

- Особенности нижнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления с учетом централизованного теплоснабжения зданий.

- Особенности среднего и верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления с учетом централизованного теплоснабжения зданий.

- Основная структура автоматизированной системы диспетчерского управления с учетом централизованного теплоснабжения зданий.