Введение

Тепловая энергия – один из основных видов энергии, используемой человеком для обеспечения благоприятных условий его жизнедеятельности как для развития и совершенствования общества, в котором он живет, так и для создания комфортных условий его быта.

Теплогенерирующая установки (ТГУ) – это совокупность устройств и механизмов для производства тепловой энергии в виде водяного пара, горячей воды или подогретого воздуха. Теплогенерирующие установки  производят тепловую энергию из первичных источников энергии, которыми являются: органическое и ядерное топливо, солнечная и геотермальная энергия, горючие и тепловые отходы промышленных производств.

Потребителями тепловой энергии являются:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), расходующие тепловую энергию в санитарно-технических системах зданий различного назначения (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение).

- промышленные предприятия, на которых энергоноситель используется на технологические нужды и в санитарно-технических системах промышленных и административных зданий в пределах предприятия.

Доставка тепловой энергии потребителям осуществляется с помощью систем теплоснабжения, которые различаются по способу обеспечения тепловой энергией, типу источника, виду энергоносителя и способу подачи воды.

В настоящее время в связи с ростом стоимости энергоносителей, увеличением стоимости транспортировки теплоносителя интенсивное развитие получают системы автономного теплоснабжения зданий (АТЗ). К которым относятся такие виды децентрализованных систем теплоснабжения, как системы поквартирного отопления, крышные котельные и большая группа современных теплогенерирующих установок для АТЗ, подробно рассмотренные в главе 3.

Данное учебное пособие посвящено комплексному проектированию теплогенерирующих установок и предназначено для бакалавров по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция»  270100.62 (550100)– «Строительство» .